## 控制量-通讯配置
ID | 描述 | 是否执行 | 热力站3 | 控制柜4 | 机组5 | 网测类型6 | 参量名称7 | 关键字8 | 设备配置类型9 | 设备配置选项10 | 事故低报警12 | 事故高报警13 | 运行低报警14 | 运行高报警15 | 显示顺序18 | 注释19 | 报警类型20 | 是否报警21 | 报警值22 | 是否确认报警23 | 是否取反24 | 数据类型26 | 字节序27 | 点地址28 | 上行清洗策略30 | 扩展字段31 | 高限 | 低限 | 修正值 | 下行清洗策略 | 分类标志 | 按钮22 | 期望23 | 结果24
add_001 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次调节阀工作方式 0:定值 1:二次供温恒定 2: 3: 4:恒流 5: 6: 本地气候补偿 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 温度过高 | 是 | 0 | 是 | 是 | 采集时间 | 0 | System1:100076.ValueDesc.1.CV1_SV | [7 empty] | yes
add_003 |  | yes | 桂名园站 | 2号控制柜 | 2系统 | 一次测 | 一次阀门工作方式0定值开度设定值 0 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 温度过高 | 是 | 0 | 是 | 是 | 采集时间 | 0 | System1:100076.ValueDesc.1.CV1_U | [7 empty] | yes
add_004 |  | yes | 桂名园站 | 3号控制柜 | 3系统 | 一次测 | 一次阀门工作方式4恒定流量设定值 4 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |  | 温度过高 | 是 | 0 | 是 | 是 | 采集时间 | 0 | System1:100076.ValueDesc.1.XP101 | [7 empty] | yes
add_005 |  | yes | 桂名园站 | 4号控制柜 | 4系统 | 一次测 | 一次阀门工作方式1恒定二次供温设定值 1 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 温度过高 | 是 | 0 | 是 | 是 | 采集时间 | 0 | System1:100076.ValueDesc.1.XP102 | [7 empty] | yes
add_006 |  | yes | 桂名园站 | 5号控制柜 | 5系统 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |  | 温度过高 | 是 | 0 | 是 | 是 | 采集时间 | 0 | System1:100076.ValueDesc.1.XP103 | [7 empty] | yes
add_007 |  | yes | 桂名园站 | 6号控制柜 | 6系统 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  | 温度过高 | 是 | 0 | 是 | 是 | 采集时间 | 0 | System1:100076.ValueDesc.1.BP101 | [7 empty] | yes
add_008 |  | yes | 桂名园站 | 7号控制柜 | 7系统 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 温度过高 | 是 | 0 | 是 | 是 | 采集时间 | 0 | System1:100076.ValueDesc.1.BP102 | [7 empty] | yes
add_009 |  | yes | 桂名园站 | 8号控制柜 | 8系统 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 温度过高 | 是 | 0 | 是 | 是 | 采集时间 | 0 | System1:100076.ValueDesc.1.BP103 | [7 empty] | yes
add_010 |  | yes | 桂名园站 | 9号控制柜 | 9系统 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |  | 温度过高 | 是 | 0 | 是 | 是 | 采集时间 | 0 | System1:100076.ValueDesc.1.XSV_ON | [7 empty] | yes
add_011 |  | yes | 桂名园站 | 10号控制柜 | 10系统 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 温度过高 | 是 | 0 | 是 | 是 | 采集时间 | 0 | System1:100076.ValueDesc.1.P2h | [7 empty] | yes
add_012 |  | yes | 桂名园站 | 11号控制柜 | 11系统 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 温度过高 | 是 | 0 | 是 | 是 | 采集时间 | 0 | System1:100076.ValueDesc.1.XP_SV | [7 empty] | yes
add_013 |  | yes | 桂名园站 | 12号控制柜 | 12系统 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 温度过高 | 是 | 0 | 是 | 是 | 采集时间 | 0 | System1:100076.ValueDesc.1.XP1_Hz | [7 empty] | yes
add_014 |  | yes | 桂名园站 | 13号控制柜 | 13系统 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 温度过高 | 是 | 0 | 是 | 是 | 采集时间 | 0 | System1:100076.ValueDesc.1.XP1 | [7 empty] | yes
add_015 |  | yes | 桂名园站 | 14号控制柜 | 14系统 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |  | 温度过高 | 是 | 0 | 是 | 是 | 采集时间 | 0 | System1:100076.ValueDesc.1.BP_SV | [7 empty] | yes
add_016 |  | yes | 桂名园站 | 15号控制柜 | 15系统 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 温度过高 | 是 | 0 | 是 | 是 | 采集时间 | 0 | System1:100076.ValueDesc.1.BP1_Hz | [7 empty] | yes
add_017 |  | yes | 桂名园站 | 16号控制柜 | 16系统 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 温度过高 | 是 | 0 | 是 | 是 | 采集时间 | 0 | System1:100076.ValueDesc.1.BP1 | [7 empty] | yes
add_018 |  | yes | 热力站3: 桂名园站; 控制柜4: 17号控制柜; 机组5: 17系统; 网测类型6: 一次测; 参量名称7: 一次调节阀设置步进 | [5 empty] | yes
add_019 |  | yes | 热力站3: 桂名园站; 控制柜4: 18号控制柜; 机组5: 18系统; 网测类型6: 一次测; 参量名称7: 一次调节阀最小开度 | [5 empty] | yes
add_020 |  | yes | 热力站3: 桂名园站; 控制柜4: 19号控制柜; 机组5: 19系统; 网测类型6: 一次测; 参量名称7: 一次调节阀最大开度 | [5 empty] | yes
add_021 |  | yes | 热力站3: 桂名园站; 控制柜4: 20号控制柜; 机组5: 20系统; 网测类型6: 二次测; 参量名称7: 泄压电磁阀工作方式 0:手动 1:自动 | [5 empty] | yes
add_022 |  | yes | 热力站3: 桂名园站; 控制柜4: 21号控制柜; 机组5: 21系统; 网测类型6: 二次测; 参量名称7: 泄压电磁阀工作方式0手动启停控制(0:关闭 1开启) 0 | [5 empty] | yes
add_023 |  | yes | 热力站3: 桂名园站; 控制柜4: 22号控制柜; 机组5: 22系统; 网测类型6: 二次测; 参量名称7: 泄压电磁阀自动高限设定值 1 开启值 | [5 empty] | yes
add_024 |  | yes | 热力站3: 桂名园站; 控制柜4: 23号控制柜; 机组5: 23系统; 网测类型6: 二次测; 参量名称7: 泄压电磁阀自动低限设定值 1 差值 | [5 empty] | yes
add_025 |  | yes | 热力站3: 桂名园站; 控制柜4: 24号控制柜; 机组5: 24系统; 网测类型6: 二次测; 参量名称7: 二次循环变频工作方式 0:定值 1:恒定二次供回压差 2:恒定二次供压 | [5 empty] | yes
add_026 |  | yes | 热力站3: 桂名园站; 控制柜4: 25号控制柜; 机组5: 25系统; 网测类型6: 二次测; 参量名称7: 二次循环变频1定值频率设定值 0 | [5 empty] | yes
add_027 |  | yes | 热力站3: 桂名园站; 控制柜4: 26号控制柜; 机组5: 26系统; 网测类型6: 二次测; 参量名称7: 二次循环变频二次供回压差设定值 1 | [5 empty] | yes
add_028 |  | yes | 热力站3: 桂名园站; 控制柜4: 27号控制柜; 机组5: 27系统; 网测类型6: 二次测; 参量名称7: 二次循环变频二次供压设定值 2 | [5 empty] | yes
add_029 |  | yes | 热力站3: 桂名园站; 控制柜4: 28号控制柜; 机组5: 28系统; 网测类型6: 二次测; 参量名称7: 二次补水变频工作方式 0:定值 1:恒定二次回压 2:高低限自动（电节点压力表方式） | [5 empty] | yes
add_030 |  | yes | 热力站3: 桂名园站; 控制柜4: 29号控制柜; 机组5: 29系统; 网测类型6: 二次测; 参量名称7: 二次补水变频1定值频率设定值 0 | [5 empty] | yes
add_031 |  | yes | 热力站3: 桂名园站; 控制柜4: 30号控制柜; 机组5: 30系统; 网测类型6: 二次测; 参量名称7: 二次补水变频二次回压设定值 1 | [5 empty] | yes
add_032 |  | yes | 热力站3: 桂名园站; 控制柜4: 31号控制柜; 机组5: 31系统; 网测类型6: 二次测; 参量名称7: 二次补水变频自动高限设定值 2 | [5 empty] | yes
add_033 |  | yes | 热力站3: 桂名园站; 控制柜4: 32号控制柜; 机组5: 32系统; 网测类型6: 二次测; 参量名称7: 二次补水变频自动低限设定值 2 | [5 empty] | yes