## 采集量-修改
CaseID | 描述 | 是否执行2 | 热力站3 | 控制柜4 | 机组5 | 网测类型6 | 参量名称7 | 标签名称(*)8 | 点地址9 | 期望 | 结果11
add_1 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 公用 | 市电断电报警 | Alm_POW | System1:100027.ValueDesc.0.Alm_POW
add_2 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 公用 | 入侵报警 | Alm_RQ | System1:100027.ValueDesc.0.Alm_RQ
add_3 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 公用 | 水浸报警 | Alm_SJ | System1:100027.ValueDesc.0.Alm_SJ
add_4 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 公用 | 烟感报警 | Alm_YG | System1:100027.ValueDesc.0.Alm_YG
add_5 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 公用 | 水箱液位传感器故障 | Flt_L | System1:100027.ValueDesc.0.Flt_L
add_6 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 公用 | 室外温度传感器故障 | Flt_Tw | System1:100027.ValueDesc.0.Flt_Tw
add_7 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 公用 | 电表通讯故障 | Flt_EM | System1:100027.ValueDesc.0.Flt_EM
add_8 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 公用 | 水箱液位高高(高限报警) | L_HH | System1:100027.ValueDesc.0.L_HH
add_9 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 公用 | 水箱液位低低(低限报警) | L_LL | System1:100027.ValueDesc.0.L_LL
add_10 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 公用 | 水箱补水阀状态(开关量） | SX_BSV_On | System1:100027.ValueDesc.0.SX_BSV_On
add_70 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 公用 | 机组数量 | UIntsNum | System1:100027.ValueDesc.0.UIntsNum
add_12 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 公用 | 版本号 | Version | System1:100027.ValueDesc.0.Version
add_65 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 公用 | 巡岗人员编号 | XG_ID | System1:100027.ValueDesc.0.XG_ID
add_26 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 公用 | 水箱液位 | L | System1:100027.ValueDesc.0.L
add_27 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 公用 | 室外温度 | Tw | System1:100027.ValueDesc.0.Tw
add_28 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 公用 | 室内温度 | Tn | System1:100027.ValueDesc.0.Tn
add_29 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 公用 | 室内湿度 | Hum | System1:100027.ValueDesc.0.Hum
add_30 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 公用 | 站内有功电度 | Ep | System1:100027.ValueDesc.0.Ep
add_31 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 公用 | 总管供压 | Pg | System1:100027.ValueDesc.0.Pg
add_32 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 公用 | 总管回压 | Ph | System1:100027.ValueDesc.0.Ph
add_33 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 公用 | 总管供温 | Tg | System1:100027.ValueDesc.0.Tg
add_34 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 公用 | 总管回温 | Th | System1:100027.ValueDesc.0.Th
add_37 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 公用 | 热表瞬时流量 | HM_F | System1:100027.ValueDesc.0.HM_F
add_38 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 公用 | 热表瞬时热量 | HM_H | System1:100027.ValueDesc.0.HM_H
add_39 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 公用 | 热表累计流量 | HM_FT | System1:100027.ValueDesc.0.HM_FT
add_40 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 公用 | 热表累计热量 | HM_HT | System1:100027.ValueDesc.0.HM_HT
add_41 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 公用 | 水表瞬时流量 | WM_F | System1:100027.ValueDesc.0.WM_F
add_42 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 公用 | 水表累计流量 | WM_FT | System1:100027.ValueDesc.0.WM_FT
add_43 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 公用 | 室外温度目标值 | Tw_SV | System1:100027.ValueDesc.0.Tw_SV
add_44 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 公用 | 昨日用电量 | Yd_kwh | System1:100027.ValueDesc.0.Yd_kwh
add_45 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 公用 | 昨日用热量 | Yd_HT | System1:100027.ValueDesc.0.Yd_HT
add_46 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 公用 | 昨日用水量 | Yd_FT | System1:100027.ValueDesc.0.Yd_FT
add_47 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | 热表故障 | Flt_1HM | System1:100027.ValueDesc.0.Flt_1HM
add_48 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 一次侧 | 一次侧 | 占位字节 | bak1 | System1:100027.ValueDesc.0.bak1
add_49 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | 一次供压 | P1g | System1:100027.ValueDesc.0.P1g
add_50 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | 一次回压 | P1h | System1:100027.ValueDesc.0.P1h
add_51 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | 一次供温传感器 | T1g | System1:100027.ValueDesc.0.T1g
add_52 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | 一次回温传感器 | T1h | System1:100027.ValueDesc.0.T1h
add_54 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | 一次阀门实际开度 | CV1_U | System1:100027.ValueDesc.0.CV1_U
add_55 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | 一次供温热表 | HM_T1g | System1:100027.ValueDesc.0.HM_T1g
add_56 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | 一次回温热表 | HM_T1h | System1:100027.ValueDesc.0.HM_T1h
add_57 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | 一次瞬时流量 | HM_F1 | System1:100027.ValueDesc.0.HM_F1
add_59 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | 一次累计流量 | HM_FT1 | System1:100027.ValueDesc.0.HM_FT1
add_60 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | 一次累计热量 | HM_HT1 | System1:100027.ValueDesc.0.HM_HT1
add_61 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次供水温度高报警 | Alm_T2g_H | System1:100027.ValueDesc.0.Alm_T2g_H
add_62 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次供压高报警 | Alm_P2g_H | System1:100027.ValueDesc.0.Alm_P2g_H
add_63 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次回压低报警 | Alm_P2h_L | System1:100027.ValueDesc.0.Alm_P2h_L
add_65 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次回水温度低报警 | Alm_T2h_L | System1:100027.ValueDesc.0.Alm_T2h_L
add_66 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次供压传感器故障 | Flt_P2g | System1:100027.ValueDesc.0.Flt_P2g
add_67 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次回压传感器故障 | Flt_P2h | System1:100027.ValueDesc.0.Flt_P2h
add_68 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次供温传感器故障 | Flt_T2g | System1:100027.ValueDesc.0.Flt_T2g
add_69 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次回温传感器故障 | Flt_T2h | System1:100027.ValueDesc.0.Flt_T2h
add_71 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次热表故障 | Flt_2HM | System1:100027.ValueDesc.0.Flt_2HM
add_72 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次补水流量计反馈故障 | Flt_2WM | System1:100027.ValueDesc.0.Flt_2WM
add_73 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次循环1变频通讯故障 | Flt_XP1 | System1:100027.ValueDesc.0.Flt_XP1
add_74 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次循环2变频通讯故障 | Flt_XP2 | System1:100027.ValueDesc.0.Flt_XP2
add_75 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次补水1变频通讯故障 | Flt_BP1 | System1:100027.ValueDesc.0.Flt_BP1
add_76 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次补水2变频通讯故障 | Flt_BP2 | System1:100027.ValueDesc.0.Flt_BP2
add_77 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次循环1本地远程状态 | XP101 | System1:100027.ValueDesc.0.XP101
add_78 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次循环1变频运行状态 | XP102 | System1:100027.ValueDesc.0.XP102
add_79 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次循环1变频故障状态 | XP103 | System1:100027.ValueDesc.0.XP103
add_80 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次循环1工频运行状态 | XP104 | System1:100027.ValueDesc.0.XP104
add_81 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次循环1工频故障状态 | XP105 | System1:100027.ValueDesc.0.XP105
add_82 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次循环2本地远程状态 | XP201 | System1:100027.ValueDesc.0.XP201
add_83 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次循环2变频运行状态 | XP202 | System1:100027.ValueDesc.0.XP202
add_84 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次循环2变频故障状态 | XP203 | System1:100027.ValueDesc.0.XP203
add_85 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次循环2工频运行状态 | XP204 | System1:100027.ValueDesc.0.XP204
add_86 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次循环2工频故障状态 | XP205 | System1:100027.ValueDesc.0.XP205
add_87 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次补水1本地远程状态 | BP101 | System1:100027.ValueDesc.0.BP101
add_88 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次补水1变频运行状态 | BP102 | System1:100027.ValueDesc.0.BP102
add_90 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次补水1工频运行状态 | BP104 | System1:100027.ValueDesc.0.BP104
add_91 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次补水1工频故障状态 | BP105 | System1:100027.ValueDesc.0.BP105
add_92 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次补水2本地远程状态 | BP201 | System1:100027.ValueDesc.0.BP201
add_93 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次补水2变频运行状态 | BP202 | System1:100027.ValueDesc.0.BP202
add_94 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次补水2变频故障状态 | BP203 | System1:100027.ValueDesc.0.BP203
add_95 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次补水2工频运行状态 | BP204 | System1:100027.ValueDesc.0.BP204
add_96 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次补水2工频故障状态 | BP205 | System1:100027.ValueDesc.0.BP205
add_97 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 泄压阀状态 | XSV_ON | System1:100027.ValueDesc.0.XSV_ON
add_98 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 占位字节 | bak2 | System1:100027.ValueDesc.0.bak2
add_99 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次供压 | P2g | System1:100027.ValueDesc.0.P2g
add_100 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次回压 | P2h | System1:100027.ValueDesc.0.P2h
add_101 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次供回压差 | P2D | System1:100027.ValueDesc.0.P2D
add_102 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次供温 | T2g | System1:100027.ValueDesc.0.T2g
add_103 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次回温 | T2h | System1:100027.ValueDesc.0.T2h
add_104 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次热表供温 | HM_T2g | System1:100027.ValueDesc.0.HM_T2g
add_105 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次热表回温 | HM_T2h | System1:100027.ValueDesc.0.HM_T2h
add_106 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次瞬时流量 | HM_F2 | System1:100027.ValueDesc.0.HM_F2
add_107 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次瞬时热量 | HM_H2 | System1:100027.ValueDesc.0.HM_H2
add_109 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次累计热量 | HM_HT2 | System1:100027.ValueDesc.0.HM_HT2
add_110 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次瞬时补水量 | WM_F2 | System1:100027.ValueDesc.0.WM_F2
add_111 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 二次累计补水量 | WM_FT2 | System1:100027.ValueDesc.0.WM_FT2
add_113 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 循环泵1频率反馈 | XP1_Hz | System1:100027.ValueDesc.0.XP1_Hz
add_114 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 循环泵1电流反馈 | XP1 | System1:100027.ValueDesc.0.XP1
add_115 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 循环泵2频率反馈 | XP2_Hz | System1:100027.ValueDesc.0.XP2_Hz
add_116 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 循环泵2电流反馈 | XP2 | System1:100027.ValueDesc.0.XP2
add_117 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 补水泵频率给定 | BP_SV | System1:100027.ValueDesc.0.BP_SV
add_118 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 补水泵1频率反馈 | BP1_Hz | System1:100027.ValueDesc.0.BP1_Hz
add_120 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 补水泵2频率反馈 | BP2_Hz | System1:100027.ValueDesc.0.BP2_Hz
add_123 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 循环泵1运行时间 | XP1_RunTime | System1:100027.ValueDesc.0.XP1_RunTime
add_124 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 循环泵2运行时间 | XP2_RunTime | System1:100027.ValueDesc.0.XP2_RunTime
add_125 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 补水泵1运行时间 | BP1_RunTime | System1:100027.ValueDesc.0.BP1_RunTime
add_126 |  | yes | 碧春苑站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | 补水泵2运行时间 | BP2_RunTime | System1:100027.ValueDesc.0.BP2_RunTime

## 点地址
站点名称3 | 点地址
白水社区站 | System1:100020.ValueDesc.0. | System1:100001
白水印象北站 | System1:100021.ValueDesc.0. | System1:100002
白水印象南站 | System1:100022.ValueDesc.0. | System1:100003
白水站 | System1:100023.ValueDesc.0. | System1:100004
白云北站 | System1:100024.ValueDesc.0. | System1:100005
白云南站 | System1:100025.ValueDesc.0. | System1:100006
背荫站 | System1:100026.ValueDesc.0. | System1:100007
碧春苑站 | System1:100027.ValueDesc.0. | System1:100008
博洋国际自管站 | System1:100028.ValueDesc.0. | System1:100009
部队自管站 | System1:100029.ValueDesc.0. | System1:100010
陈岭站 | System1:100030.ValueDesc.0. | System1:100011
城区三小 | System1:100031.ValueDesc.0. | System1:100012
崇安堂站 | System1:100032.ValueDesc.0. | System1:100013
大张村站 | System1:100033.ValueDesc.0. | System1:100014
丹溪华庭 | System1:100034.ValueDesc.0. | System1:100015
党纪教育基地 | System1:100035.ValueDesc.0. | System1:100016
德宇科技自管站 | System1:100036.ValueDesc.0. | System1:100017
德源绿洲站 | System1:100037.ValueDesc.0. | System1:100018
帝丰站 | System1:100038.ValueDesc.0. | System1:100019
电力公司 | System1:100039.ValueDesc.0. | System1:100020
鼎秀华城站 | System1:100040.ValueDesc.0. | System1:100021
东华站 | System1:100041.ValueDesc.0. | System1:100022
东吕匠站 | System1:100042.ValueDesc.0. | System1:100023
东区站 | System1:100043.ValueDesc.0. | System1:100024
东上庄站 | System1:100044.ValueDesc.0. | System1:100025
东属站 | System1:100045.ValueDesc.0. | System1:100026
东田石站 | System1:100046.ValueDesc.0. | System1:100027
东谢匠站 | System1:100047.ValueDesc.0. | System1:100028
东阳站 | System1:100048.ValueDesc.0. | System1:100029
二化站 | System1:100049.ValueDesc.0. | System1:100030
二圣头站 | System1:100050.ValueDesc.0. | System1:100031
二院站 | System1:100051.ValueDesc.0. | System1:100032
范谷堆站 | System1:100052.ValueDesc.0. | System1:100033
凤博大厦自管站 | System1:100053.ValueDesc.0. | System1:100034
凤城宾馆 | System1:100054.ValueDesc.0. | System1:100035
凤东站 | System1:100055.ValueDesc.0. | System1:100036
凤鸣东站 | System1:100056.ValueDesc.0. | System1:100037
凤鸣站 | System1:100057.ValueDesc.0. | System1:100038
凤庆站 | System1:100058.ValueDesc.0. | System1:100039
凤台站 | System1:100059.ValueDesc.0. | System1:100040
凤翔站 | System1:100060.ValueDesc.0. | System1:100041
凤苑站 | System1:100061.ValueDesc.0. | System1:100042
妇幼院站 | System1:100062.ValueDesc.0. | System1:100043
富晋站 | System1:100063.ValueDesc.0. | System1:100044
富士康A自管站 | System1:100064.ValueDesc.0. | System1:100045
富士康B自管站 | System1:100065.ValueDesc.0. | System1:100046
富士康C自管站 | System1:100066.ValueDesc.0. | System1:100047
岗头站 | System1:100067.ValueDesc.0. | System1:100048
郜匠站 | System1:100068.ValueDesc.0. | System1:100049
耿窑站 | System1:100069.ValueDesc.0. | System1:100050
公路局站 | System1:100070.ValueDesc.0. | System1:100051
公司小站 | System1:100071.ValueDesc.0. | System1:100052
公司站 | System1:100072.ValueDesc.0. | System1:100053
公园南站 | System1:100073.ValueDesc.0. | System1:100054
公租房自管站 | System1:100074.ValueDesc.0. | System1:100055
规划局自管站 | System1:100075.ValueDesc.0. | System1:100056
桂名园站 | System1:100076.ValueDesc.0. | System1:100057
海天自管站 | System1:100077.ValueDesc.0. | System1:100058
汉通站 | System1:100078.ValueDesc.0. | System1:100059
豪德东站 | System1:100079.ValueDesc.0. | System1:100060
豪德西站 | System1:100080.ValueDesc.0. | System1:100061
好富居站 | System1:100081.ValueDesc.0. | System1:100062
郝匠东站 | System1:100082.ValueDesc.0. | System1:100063
郝匠西站 | System1:100083.ValueDesc.0. | System1:100064
和风苑站 | System1:100084.ValueDesc.0. | System1:100065
和景站 | System1:100085.ValueDesc.0. | System1:100066
河东站 | System1:100086.ValueDesc.0. | System1:100067
红星站 | System1:100087.ValueDesc.0. | System1:100068
宏厦泽园站 | System1:100088.ValueDesc.0. | System1:100069
宏翔站 | System1:100089.ValueDesc.0. | System1:100070
鸿喜山庄站 | System1:100090.ValueDesc.0. | System1:100071
侯匠站低区 | System1:100091.ValueDesc.0. | System1:100072
侯匠站高区 | System1:100092.ValueDesc.0. | System1:100073
花园头站 | System1:100093.ValueDesc.0. | System1:100074
华西站 | System1:100094.ValueDesc.0. | System1:100075
华洋站 | System1:100095.ValueDesc.0. | System1:100076
华悦湾站 | System1:100096.ValueDesc.0. | System1:100077
环保局自管站 | System1:100097.ValueDesc.0. | System1:100078
环城高速站 | System1:100098.ValueDesc.0. | System1:100079
皇城新区站 | System1:100099.ValueDesc.0. | System1:100080
回军站 | System1:100100.ValueDesc.0. | System1:100081
汇邦东 | System1:100101.ValueDesc.0. | System1:100082
汇邦西站 | System1:100102.ValueDesc.0. | System1:100083
汇迁北站 | System1:100103.ValueDesc.0. | System1:100084
汇迁南站 | System1:100104.ValueDesc.0. | System1:100085
霍秀站 | System1:100105.ValueDesc.0. | System1:100086
技校站 | System1:100106.ValueDesc.0. | System1:100087
技校自管站 | System1:100107.ValueDesc.0. | System1:100088
佳润站 | System1:100108.ValueDesc.0. | System1:100089
建设路站 | System1:100109.ValueDesc.0. | System1:100090
江淮站 | System1:100110.ValueDesc.0. | System1:100091
金城和园站 | System1:100111.ValueDesc.0. | System1:100092
金城山水站 | System1:100112.ValueDesc.0. | System1:100093
金村站 | System1:100113.ValueDesc.0. | System1:100094
金地花园站 | System1:100114.ValueDesc.0. | System1:100095
金鼎煤机自管站 | System1:100115.ValueDesc.0. | System1:100096
金华站 | System1:100116.ValueDesc.0. | System1:100097
金丽佳苑 | System1:100117.ValueDesc.0. | System1:100098
金辇东站 | System1:100118.ValueDesc.0. | System1:100099
金辇龙亭站 | System1:100119.ValueDesc.0. | System1:100100
金辇西站 | System1:100120.ValueDesc.0. | System1:100101
金厦站 | System1:100121.ValueDesc.0. | System1:100102
金太阳北站 | System1:100122.ValueDesc.0. | System1:100103
金太阳南站 | System1:100123.ValueDesc.0. | System1:100104
锦华商务自管站 | System1:100124.ValueDesc.0. | System1:100105
锦华站 | System1:100125.ValueDesc.0. | System1:100106
晋北1#站 | System1:100126.ValueDesc.0. | System1:100107
晋北2#站 | System1:100127.ValueDesc.0. | System1:100108
晋北站 | System1:100128.ValueDesc.0. | System1:100109
晋钢东站 | System1:100129.ValueDesc.0. | System1:100110
晋钢西站 | System1:100130.ValueDesc.0. | System1:100111
经适房北站 | System1:100131.ValueDesc.0. | System1:100112
经适房站 | System1:100132.ValueDesc.0. | System1:100113
景潮站 | System1:100133.ValueDesc.0. | System1:100114
景泽园站 | System1:100134.ValueDesc.0. | System1:100115
救助站自管站 | System1:100135.ValueDesc.0. | System1:100116
居然之家站 | System1:100136.ValueDesc.0. | System1:100117
君临站 | System1:100137.ValueDesc.0. | System1:100118
君逸站 | System1:100138.ValueDesc.0. | System1:100119
君悦湾站 | System1:100139.ValueDesc.0. | System1:100120
君悦新城站 | System1:100140.ValueDesc.0. | System1:100121
开发区公安局自管站 | System1:100141.ValueDesc.0. | System1:100122
康丰站 | System1:100142.ValueDesc.0. | System1:100123
康进幼儿园自管站 | System1:100143.ValueDesc.0. | System1:100124
康乐站 | System1:100144.ValueDesc.0. | System1:100125
科技局 | System1:100145.ValueDesc.0. | System1:100126
客运办站 | System1:100146.ValueDesc.0. | System1:100127
客运东站 | System1:100147.ValueDesc.0. | System1:100128
兰花物流自管站 | System1:100148.ValueDesc.0. | System1:100129
兰花站 | System1:100149.ValueDesc.0. | System1:100130
兰煜站 | System1:100150.ValueDesc.0. | System1:100131
李家鄢站 | System1:100151.ValueDesc.0. | System1:100132
利民医院自管站 | System1:100152.ValueDesc.0. | System1:100133
连川站 | System1:100153.ValueDesc.0. | System1:100134
岭北站 | System1:100154.ValueDesc.0. | System1:100135
岭南站 | System1:100155.ValueDesc.0. | System1:100136
刘果园站 | System1:100156.ValueDesc.0. | System1:100137
龙度华府站 | System1:100157.ValueDesc.0. | System1:100138
龙华站 | System1:100158.ValueDesc.0. | System1:100139
龙化站 | System1:100159.ValueDesc.0. | System1:100140
龙湾站 | System1:100160.ValueDesc.0. | System1:100141
龙泽苑站 | System1:100161.ValueDesc.0. | System1:100142
绿电站 | System1:100162.ValueDesc.0. | System1:100143
绿电站高区 | System1:100163.ValueDesc.0. | System1:100144
孟匠村站 | System1:100164.ValueDesc.0. | System1:100145
梦想空间站 | System1:100165.ValueDesc.0. | System1:100146
苗匠站 | System1:100166.ValueDesc.0. | System1:100147
苗孟庄站 | System1:100167.ValueDesc.0. | System1:100148
铭宏厦站 | System1:100168.ValueDesc.0. | System1:100149
铭基东站 | System1:100169.ValueDesc.0. | System1:100150
铭基西站 | System1:100170.ValueDesc.0. | System1:100151
南大库站 | System1:100171.ValueDesc.0. | System1:100152
南区站 | System1:100172.ValueDesc.0. | System1:100153
南田石站 | System1:100173.ValueDesc.0. | System1:100154
南洋花城东站 | System1:100174.ValueDesc.0. | System1:100155
南洋花城站 | System1:100175.ValueDesc.0. | System1:100156
牛匠站 | System1:100176.ValueDesc.0. | System1:100157
庞疙瘩站 | System1:100177.ValueDesc.0. | System1:100158
裴疙瘩站 | System1:100178.ValueDesc.0. | System1:100159
鹏龙站 | System1:100179.ValueDesc.0. | System1:100160
七岭店站 | System1:100180.ValueDesc.0. | System1:100161
前村站 | System1:100181.ValueDesc.0. | System1:100162
沁馨园站 | System1:100182.ValueDesc.0. | System1:100163
人民广场站 | System1:100183.ValueDesc.0. | System1:100164
瑞丰大厦站 | System1:100184.ValueDesc.0. | System1:100165
润泽苑站 | System1:100185.ValueDesc.0. | System1:100166
山门站 | System1:100186.ValueDesc.0. | System1:100167
上胡站 | System1:100187.ValueDesc.0. | System1:100168
上辇北站 | System1:100188.ValueDesc.0. | System1:100169
上辇南站 | System1:100189.ValueDesc.0. | System1:100170
上辛安站 | System1:100190.ValueDesc.0. | System1:100171
省运东站 | System1:100191.ValueDesc.0. | System1:100172
省运西站 | System1:100192.ValueDesc.0. | System1:100173
圣拓站 | System1:100193.ValueDesc.0. | System1:100174
胜利物流自管站 | System1:100194.ValueDesc.0. | System1:100175
石油站 | System1:100195.ValueDesc.0. | System1:100176
时家岭站 | System1:100196.ValueDesc.0. | System1:100177
食品厂站 | System1:100197.ValueDesc.0. | System1:100178
市医院站 | System1:100198.ValueDesc.0. | System1:100179
市政府自管站 | System1:100199.ValueDesc.0. | System1:100180
双创园站 | System1:100200.ValueDesc.0. | System1:100181
水利站 | System1:100201.ValueDesc.0. | System1:100182
司家巷站 | System1:100202.ValueDesc.0. | System1:100183
寺河嘉苑站 | System1:100203.ValueDesc.0. | System1:100184
太行北站 | System1:100204.ValueDesc.0. | System1:100185
太行南站 | System1:100205.ValueDesc.0. | System1:100186
泰昌北站 | System1:100206.ValueDesc.0. | System1:100187
泰昌南站 | System1:100207.ValueDesc.0. | System1:100188
泰欣站 | System1:100208.ValueDesc.0. | System1:100189
天巨站 | System1:100209.ValueDesc.0. | System1:100190
天天站 | System1:100210.ValueDesc.0. | System1:100191
铁路小区站 | System1:100211.ValueDesc.0. | System1:100192
万通站 | System1:100212.ValueDesc.0. | System1:100193
万苑村站 | System1:100213.ValueDesc.0. | System1:100194
望川楼东站 | System1:100214.ValueDesc.0. | System1:100195
望川楼西站 | System1:100215.ValueDesc.0. | System1:100196
苇匠站 | System1:100216.ValueDesc.0. | System1:100197
文峰东站 | System1:100217.ValueDesc.0. | System1:100198
文峰西站 | System1:100218.ValueDesc.0. | System1:100199
文华园站 | System1:100219.ValueDesc.0. | System1:100200
污水处理厂自管站 | System1:100220.ValueDesc.0. | System1:100201
武庄站 | System1:100221.ValueDesc.0. | System1:100202
物贸站 | System1:100222.ValueDesc.0. | System1:100203
西关站 | System1:100223.ValueDesc.0. | System1:100204
西马匠站 | System1:100224.ValueDesc.0. | System1:100205
西南属站 | System1:100225.ValueDesc.0. | System1:100206
西区站 | System1:100226.ValueDesc.0. | System1:100207
西田石站 | System1:100227.ValueDesc.0. | System1:100208
下胡站 | System1:100228.ValueDesc.0. | System1:100209
下辛安站 | System1:100229.ValueDesc.0. | System1:100210
夏威夷站 | System1:100230.ValueDesc.0. | System1:100211
现代城站 | System1:100231.ValueDesc.0. | System1:100212
祥瑞新城北站 | System1:100001 | System1:100213
祥瑞新城南站 | System1:100002 | System1:100214
祥泰园站 | System1:100003 | System1:100215
晓光站 | System1:100004 | System1:100216
晓庄北站 | System1:100005 | System1:100217
晓庄南站 | System1:100006 | System1:100218
谢匠南站 | System1:100007 | System1:100219
新凤展站 | System1:100008 | System1:100220
鑫农欣自管站 | System1:100009 | System1:100221
星河湾站 | System1:100010 | System1:100222
秀北站 | System1:100011 | System1:100223
秀南站 | System1:100012 | System1:100224
秀西站 | System1:100013 | System1:100225
阳电站 | System1:100014 | System1:100226
杨洼北站 | System1:100015 | System1:100227
杨洼南站 | System1:100016 | System1:100228
窑坡站 | System1:100017 | System1:100229
叶家河站 | System1:100018 | System1:100230
怡凤站 | System1:100019 | System1:100231
怡泽园站 | System1:100020 | System1:100232
颐博园东站 | System1:100021 | System1:100233
颐博园西站 | System1:100022 | System1:100234
颐翠中学站 | System1:100023 | System1:100235
银基站 | System1:100024 | System1:100236
银岭站 | System1:100025 | System1:100237
玉龙台站 | System1:100026 | System1:100238
玉龙湾站 | System1:100027 | System1:100239
圆梦广场 | System1:100028 | System1:100240
枣园站 | System1:100029 | System1:100241
泽优商砼自管站 | System1:100030 | System1:100242
泽州广电站 | System1:100031 | System1:100243
长晋高速自管站 | System1:100032 | System1:100244
赵树理公馆自管站 | System1:100033 | System1:100245
正华站 | System1:100034 | System1:100246
政务中心站 | System1:100035 | System1:100247
职院站 | System1:100036 | System1:100248
植物园站 | System1:100037 | System1:100249
质监局自管站 | System1:100038 | System1:100250
中河东站 | System1:100039 | System1:100251
钟家庄站 | System1:100040 | System1:100252
钟家庄中学站 | System1:100041 | System1:100253
众邦国际自管站 | System1:100042 | System1:100254
庄景站 | System1:100043 | System1:100255
紫竹源站 | System1:100044 | System1:100256