## 点配置
ID | 描述 | 是否执行 | 热力站3 | 控制柜4 | 机组5 | 网测类型6 | 标签名7 | 参量名称8 | 关键字9 | 设备配置类型10 | 设备配置选项11 | 事故低报警12 | 事故高报警13 | 运行低报警14 | 运行高报警15 | 显示顺序16 | 注释17 | 报警类型18 | 是否报警19 | 报警值20 | 是否确认报警21 | 是否取反22 | 数据类型23 | 字节序24 | 点地址25 | 上行清洗策略26 | 扩展字段27 | 高限28 | 低限29 | 修正值30 | 下行清洗策略31 | 分类标志32 | 按钮33 | 期望34 | 结果35
add_001 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | CV1_SV | 一次阀门给定开度 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 0 | System1:100076.ValueDesc.1.CV1_SV | [7 empty] | yes
add_002 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次侧 | CV1_U | 一次阀门实际开度 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 1 | System1:100076.ValueDesc.1.CV1_U | [7 empty] | yes
add_003 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | XP101 | 二次循环1本地远程状态 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 2 | System1:100076.ValueDesc.1.XP101 | [7 empty] | yes
add_004 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | XP102 | 二次循环1变频运行状态 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 3 | System1:100076.ValueDesc.1.XP102 | [7 empty] | yes
add_005 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | XP103 | 二次循环1变频故障状态 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 4 | System1:100076.ValueDesc.1.XP103 | [7 empty] | yes
add_006 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | BP101 | 二次补水1本地远程状态 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 5 | System1:100076.ValueDesc.1.BP101 | [7 empty] | yes
add_007 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | BP102 | 二次补水1变频运行状态 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 6 | System1:100076.ValueDesc.1.BP102 | [7 empty] | yes
add_008 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | BP103 | 二次补水1变频故障状态 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 7 | System1:100076.ValueDesc.1.BP103 | [7 empty] | yes
add_009 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | XSV_ON | 泄压阀状态 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 8 | System1:100076.ValueDesc.1.XSV_ON | [7 empty] | yes
add_010 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | P2h | 二次回压 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 9 | System1:100076.ValueDesc.1.P2h | [7 empty] | yes
add_011 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | XP_SV | 循环泵频率给定 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 10 | System1:100076.ValueDesc.1.XP_SV | [7 empty] | yes
add_012 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | XP1_Hz | 循环泵1频率反馈 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 11 | System1:100076.ValueDesc.1.XP1_Hz | [7 empty] | yes
add_013 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | XP1_A_ | 循环泵1电流反馈 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 12 | System1:100076.ValueDesc.1.XP1 | [7 empty] | yes
add_014 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | BP_SV | 补水泵频率给定 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 13 | System1:100076.ValueDesc.1.BP_SV | [7 empty] | yes
add_015 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | BP1_Hz | 补水泵1频率反馈 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 14 | System1:100076.ValueDesc.1.BP1_Hz | [7 empty] | yes
add_016 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次侧 | BP1_A | 补水泵1电流反馈 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 15 | System1:100076.ValueDesc.1.BP1 | [7 empty] | yes
add_017 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | CV1_Mode | 一次调节阀工作方式 0:定值 1:二次供温恒定 2: 3: 4:恒流 5: 6: 本地气候补偿 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 16 | System1:100076.ValueParaDesc.1.CV1_Mode | [7 empty] | yes
add_018 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | CV1_MSP | 一次阀门工作方式0定值开度设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 17 | System1:100076.ValueParaDesc.1.CV1_MSP | [7 empty] | yes
add_019 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | CV1_F1SP | 一次阀门工作方式4恒定流量设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 18 | System1:100076.ValueParaDesc.1.CV1_F1SP | [7 empty] | yes
add_020 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | CV1_T2gSP | 一次阀门工作方式1恒定二次供温设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 19 | System1:100076.ValueParaDesc.1.CV1_T2gSP | [7 empty] | yes
add_021 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | T2g_SP_Time_0 | 二次供温12时段偏差设定值0 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 20 | System1:100076.ValueParaDesc.1.T2g_SP_Time_0 | [7 empty] | yes
add_022 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | T2g_SP_Time_1 | 二次供温12时段偏差设定值1 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 21 | System1:100076.ValueParaDesc.1.T2g_SP_Time_1 | [7 empty] | yes
add_023 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | T2g_SP_Time_2 | 二次供温12时段偏差设定值2 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 22 | System1:100076.ValueParaDesc.1.T2g_SP_Time_2 | [7 empty] | yes
add_024 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | T2g_SP_Time_3 | 二次供温12时段偏差设定值3 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 23 | System1:100076.ValueParaDesc.1.T2g_SP_Time_3 | [7 empty] | yes
add_025 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | T2g_SP_Time_4 | 二次供温12时段偏差设定值4 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 24 | System1:100076.ValueParaDesc.1.T2g_SP_Time_4 | [7 empty] | yes
add_026 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | T2g_SP_Time_5 | 二次供温12时段偏差设定值5 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 25 | System1:100076.ValueParaDesc.1.T2g_SP_Time_5 | [7 empty] | yes
add_027 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | T2g_SP_Time_6 | 二次供温12时段偏差设定值6 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 26 | System1:100076.ValueParaDesc.1.T2g_SP_Time_6 | [7 empty] | yes
add_028 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | T2g_SP_Time_7 | 二次供温12时段偏差设定值7 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 27 | System1:100076.ValueParaDesc.1.T2g_SP_Time_7 | [7 empty] | yes
add_029 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | T2g_SP_Time_8 | 二次供温12时段偏差设定值8 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 28 | System1:100076.ValueParaDesc.1.T2g_SP_Time_8 | [7 empty] | yes
add_030 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | T2g_SP_Time_9 | 二次供温12时段偏差设定值9 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 29 | System1:100076.ValueParaDesc.1.T2g_SP_Time_9 | [7 empty] | yes
add_031 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | T2g_SP_Time_10 | 二次供温12时段偏差设定值10 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 30 | System1:100076.ValueParaDesc.1.T2g_SP_Time_10 | [7 empty] | yes
add_032 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | T2g_SP_Time_11 | 二次供温12时段偏差设定值11 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 31 | System1:100076.ValueParaDesc.1.T2g_SP_Time_11 | [7 empty] | yes
add_033 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | CV1_Step | 一次调节阀设置步进 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 32 | System1:100076.ValueParaDesc.1.CV1_Step | [7 empty] | yes
add_034 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | CV1_Min | 一次调节阀最小开度 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 33 | System1:100076.ValueParaDesc.1.CV1_Min | [7 empty] | yes
add_035 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | CV1_Max | 一次调节阀最大开度 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 34 | System1:100076.ValueParaDesc.1.CV1_Max | [7 empty] | yes
add_036 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | XSV_Mode | 泄压电磁阀工作方式 0:手动 1:自动 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 35 | System1:100076.ValueParaDesc.1.XSV_Mode | [7 empty] | yes
add_037 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | XSV_SS | 泄压电磁阀工作方式0手动启停控制(0:关闭 1开启) | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 36 | System1:100076.ValueParaDesc.1.XSV_SS | [7 empty] | yes
add_038 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | XSV_P2h_H | 泄压电磁阀自动高限设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 37 | System1:100076.ValueParaDesc.1.XSV_P2h_H | [7 empty] | yes
add_039 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | XSV_P2h_L | 泄压电磁阀自动低限设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 38 | System1:100076.ValueParaDesc.1.XSV_P2h_L | [7 empty] | yes
add_040 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | XP_Mode | 二次循环变频工作方式 0:定值 1:恒定二次供回压差 2:恒定二次供压 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 39 | System1:100076.ValueParaDesc.1.XP_Mode | [7 empty] | yes
add_041 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | XP_MSP | 二次循环变频1定值频率设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 40 | System1:100076.ValueParaDesc.1.XP_MSP | [7 empty] | yes
add_042 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | XP_P2DSP | 二次循环变频二次供回压差设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 41 | System1:100076.ValueParaDesc.1.XP_P2DSP | [7 empty] | yes
add_043 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | XP_P2gSP | 二次循环变频二次供压设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 42 | System1:100076.ValueParaDesc.1.XP_P2gSP | [7 empty] | yes
add_044 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | BP_Mode | 二次补水变频工作方式 0:定值 1:恒定二次回压 2:高低限自动（电节点压力表方式） | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 43 | System1:100076.ValueParaDesc.1.BP_Mode | [7 empty] | yes
add_045 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | BP_MSP | 二次补水变频1定值频率设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 44 | System1:100076.ValueParaDesc.1.BP_MSP | [7 empty] | yes
add_046 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | BP_P2hSP | 二次补水变频二次回压设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 45 | System1:100076.ValueParaDesc.1.BP_P2hSP | [7 empty] | yes
add_047 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | BP_P2h_H | 二次补水变频自动高限设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 46 | System1:100076.ValueParaDesc.1.BP_P2h_H | [7 empty] | yes
add_048 |  | yes | 桂名园站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | BP_P2h_L | 二次补水变频自动低限设定值 | pvss | PVSS | pvss-device-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |  | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 采集时间 | 47 | System1:100076.ValueParaDesc.1.BP_P2h_L | [7 empty] | yes

## Sheet1
CV1_SV_A
CV1_U_A 一次阀门实际开度
XP101_A 二次循环1本地远程状态
XP102_A 二次循环1变频运行状态
XP103_A 二次循环1变频故障状态
BP101_A 二次补水1本地远程状态 1机组 1号
BP102_A 二次补水1变频运行状态
BP103_A 二次补水1变频故障状态
XSV_ON_A 泄压阀状态
P2h_A 二次回压 泄压的回水压力
XP_SV_A 循环泵频率给定 读的给定
XP1_Hz_A 循环泵1频率反馈 实际频率
XP1_A_A 循环泵1电流反馈
BP_SV_A 补水泵频率给定
BP1_Hz_A 补水泵1频率反馈
BP1_A_A 补水泵1电流反馈
CV1_Mode_A 一次调节阀工作方式 0:定值 1:二次供温恒定 2: 3: 4:恒流 5: 6: 本地气候补偿
CV1_MSP_A 一次阀门工作方式0定值开度设定值 0
CV1_F1SP _A 一次阀门工作方式4恒定流量设定值 4
CV1_T2gSP_A 一次阀门工作方式1恒定二次供温设定值 1
T2g_SP_Time_0_A 二次供温12时段偏差设定值
T2g_SP_Time_1_A 二次供温12时段偏差设定值
T2g_SP_Time_2_A 二次供温12时段偏差设定值
T2g_SP_Time_3_A 二次供温12时段偏差设定值
T2g_SP_Time_4_A 二次供温12时段偏差设定值
T2g_SP_Time_5_A 二次供温12时段偏差设定值
T2g_SP_Time_6_A 二次供温12时段偏差设定值
T2g_SP_Time_7_A 二次供温12时段偏差设定值
T2g_SP_Time_8_A 二次供温12时段偏差设定值
T2g_SP_Time_9_A 二次供温12时段偏差设定值
T2g_SP_Time_10_A 二次供温12时段偏差设定值
T2g_SP_Time_11_A 二次供温12时段偏差设定值
CV1_Step_A 一次调节阀设置步进
CV1_Min_A 一次调节阀最小开度
CV1_Max_A 一次调节阀最大开度
XSV_Mode_A 泄压电磁阀工作方式 0:手动 1:自动
XSV_SS_A 泄压电磁阀工作方式0手动启停控制(0:关闭 1开启) 0
XSV_P2h_H_A 泄压电磁阀自动高限设定值 1 开启值
XSV_P2h_L_A 泄压电磁阀自动低限设定值 1 差值
XP_Mode_A 二次循环变频工作方式 0:定值 1:恒定二次供回压差 2:恒定二次供压
XP_MSP_A 二次循环变频1定值频率设定值 0
XP_P2DSP_A 二次循环变频二次供回压差设定值 1
XP_P2gSP_A 二次循环变频二次供压设定值 2
BP_Mode_A 二次补水变频工作方式 0:定值 1:恒定二次回压 2:高低限自动（电节点压力表方式）
BP_MSP_A 二次补水变频1定值频率设定值 0
BP_P2hSP_A 二次补水变频二次回压设定值 1
BP_P2h_H_A 二次补水变频自动高限设定值 2
BP_P2h_L_A 二次补水变频自动低限设定值 2

## Sheet2
CV1_SV_A 一次阀门给定开度
CV1_U_A 一次阀门实际开度
XP101_A 二次循环1本地远程状态
XP102_A 二次循环1变频运行状态
XP103_A 二次循环1变频故障状态
BP101_A 二次补水1本地远程状态 1机组 1号
BP102_A 二次补水1变频运行状态
BP103_A 二次补水1变频故障状态
XSV_ON_A 泄压阀状态
P2h_A 二次回压 泄压的回水压力
XP_SV_A 循环泵频率给定 读的给定
XP1_Hz_A 循环泵1频率反馈 实际频率
XP1_A_A 循环泵1电流反馈
BP_SV_A 补水泵频率给定
BP1_Hz_A 补水泵1频率反馈
BP1_A_A 补水泵1电流反馈
CV1_Mode_A 一次调节阀工作方式 0:定值 1:二次供温恒定 2: 3: 4:恒流 5: 6: 本地气候补偿
CV1_MSP_A 一次阀门工作方式0定值开度设定值 0
CV1_F1SP _A 一次阀门工作方式4恒定流量设定值 4
CV1_T2gSP_A 一次阀门工作方式1恒定二次供温设定值 1
T2g_SP_Time_0_A 二次供温12时段偏差设定值
T2g_SP_Time_1_A 二次供温12时段偏差设定值
T2g_SP_Time_2_A 二次供温12时段偏差设定值
T2g_SP_Time_3_A 二次供温12时段偏差设定值
T2g_SP_Time_4_A 二次供温12时段偏差设定值
T2g_SP_Time_5_A 二次供温12时段偏差设定值
T2g_SP_Time_6_A 二次供温12时段偏差设定值
T2g_SP_Time_7_A 二次供温12时段偏差设定值
T2g_SP_Time_8_A 二次供温12时段偏差设定值
T2g_SP_Time_9_A 二次供温12时段偏差设定值
T2g_SP_Time_10_A 二次供温12时段偏差设定值
T2g_SP_Time_11_A 二次供温12时段偏差设定值
CV1_Step_A 一次调节阀设置步进
CV1_Min_A 一次调节阀最小开度
CV1_Max_A 一次调节阀最大开度
XSV_Mode_A 泄压电磁阀工作方式 0:手动 1:自动
XSV_SS_A 泄压电磁阀工作方式0手动启停控制(0:关闭 1开启) 0
XSV_P2h_H_A 泄压电磁阀自动高限设定值 1 开启值
XSV_P2h_L_A 泄压电磁阀自动低限设定值 1 差值
XP_Mode_A 二次循环变频工作方式 0:定值 1:恒定二次供回压差 2:恒定二次供压
XP_MSP_A 二次循环变频1定值频率设定值 0
XP_P2DSP_A 二次循环变频二次供回压差设定值 1
XP_P2gSP_A 二次循环变频二次供压设定值 2
BP_Mode_A 二次补水变频工作方式 0:定值 1:恒定二次回压 2:高低限自动（电节点压力表方式）
BP_MSP_A 二次补水变频1定值频率设定值 0
BP_P2hSP_A 二次补水变频二次回压设定值 1
BP_P2h_H_A 二次补水变频自动高限设定值 2
BP_P2h_L_A 二次补水变频自动低限设定值 2