## 标准点表-删除
编号 | 用例描述 | 是否执行 | 参量名称 | 是否删除 | 预期结果 | 测试结果
delete_001 |  | yes | 回水温度 | no |  | 通过
delete_002 |  | yes | 泄压电磁阀工作方式 0:手动 1:自动 | no |  | 通过
delete_003 |  | yes | 占位字节 | no |  | 通过
delete_004 |  | yes | 市电断电报警 | no |  | 通过
delete_005 |  | no | 一次阀门给定开度 | no
delete_006 |  | no | 1#循环泵给定流量 | no
delete_007 |  | no | 设置时间 | no
delete_008 |  | no | 密码 | no
delete_009 |  | no | 占位字节 | no
delete_010 |  | no | 一次阀门工作方式0定值开度设定值 | no