## 控制量-通讯配置
ID | 描述 | 是否执行 | 模板3 | 是否配置4 | 网测类型6 | 参量名称7 | 关键字8 | 设备配置类型9 | 设备配置选项10 | 开始字节11 | 参数修正值12 | 高限13 | 低限14 | 分类标识15 | 显示顺序16 | 注释17 | 数据长度18 | 数据类型19 | 清洗策略20 | 扩展字段21 | 按钮22 | 期望23 | 结果24
add_001 |  | no | 模板1 | yes | 公用 | 通讯监控(上位置1，下位清零）同时同步下位时间 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_004 |  | no | 模板1 | yes | 公用 | 设置时间/年 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_005 |  | no | 模板1 | yes | 公用 | 设置时间/月 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_006 |  | no | 模板1 | yes | 公用 | 设置时间/天 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_007 |  | no | 模板1 | yes | 公用 | 设置时间/小时 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_008 |  | no | 模板1 | yes | 公用 | 设置时间/分钟 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_009 |  | no | 模板1 | yes | 公用 | 设置时间/秒 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_010 |  | no | 模板1 | yes | 公用 | 密码 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_011 |  | no | 模板1 | yes | 公用 | 水箱补水工作方式 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_012 |  | no | 模板1 | yes | 公用 | 水箱补水手动启停控制(0:关闭 1开启) | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_013 |  | no | 模板1 | yes | 公用 | 水箱液位高报警设定值（水箱停止进水） | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_014 |  | no | 模板1 | yes | 公用 | 水箱液位低报警设定值（水箱开始进水） | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_015 |  | no | 模板1 | yes | 公用 | 水箱液位低低报警设定值（停泵保护液位值） | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_016 |  | no | 模板1 | yes | 公用 | 水箱液位高高报警设定值（水箱溢出报警） | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_017 |  | no | 模板1 | yes | 公用 | 室外温度值选择（0：预报值 1：本地传感器） | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_018 |  | no | 模板1 | yes | 公用 | 占位字节 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_019 |  | no | 模板1 | yes | 公用 | 室外温度预报值 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_020 |  | no | 模板1 | yes | 一次测 | 一次调节阀工作方式 0:定值 1:二次供温恒定 2: 3: 4:恒流 5: 6: 本地气候补偿 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_021 |  | no | 模板1 | yes | 一次测 | 占位字节 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_022 |  | yes | 模板1 | yes | 一次测 | 一次阀门工作方式0定值开度设定值 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_023 |  | yes | 模板1 | yes | 一次测 | 一次阀门工作方式4恒定流量设定值 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_024 |  | yes | 模板1 | yes | 一次测 | 一次阀门工作方式1恒定二次供温设定值 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_025 |  | yes | 模板1 | yes | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值0 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_026 |  | yes | 模板1 | yes | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值1 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_027 |  | yes | 模板1 | yes | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值2 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_028 |  | yes | 模板1 | yes | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值3 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_029 |  | yes | 模板1 | yes | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值4 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_030 |  | yes | 模板1 | yes | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值5 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_031 |  | yes | 模板1 | yes | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值6 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_032 |  | yes | 模板1 | yes | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值7 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_033 |  | yes | 模板1 | yes | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值8 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_034 |  | yes | 模板1 | yes | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值9 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_035 |  | yes | 模板1 | yes | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值10 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_036 |  | yes | 模板1 | yes | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值11 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_037 |  | yes | 模板1 | yes | 一次测 | 一次调节阀设置步进 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_038 |  | yes | 模板1 | yes | 一次测 | 一次调节阀最小开度 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_039 |  | yes | 模板1 | yes | 一次测 | 一次调节阀最大开度 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_040 |  | yes | 模板1 | yes | 二次测 | 泄压电磁阀工作方式 0:手动 1:自动 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_041 |  | yes | 模板1 | yes | 二次测 | 泄压电磁阀工作方式0手动启停控制(0:关闭 1开启) | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_042 |  | yes | 模板1 | yes | 二次测 | 泄压电磁阀自动高限设定值 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_043 |  | yes | 模板1 | yes | 二次测 | 泄压电磁阀自动低限设定值 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_044 |  | yes | 模板1 | yes | 二次测 | 二次循环变频工作方式 0:定值 1:恒定二次供回压差 2:恒定二次供压 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes |  | 通过
add_045 |  | yes | 模板1 | yes | 二次测 | 占位字节1 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_046 |  | yes | 模板1 | yes | 二次测 | 二次循环变频1定值频率设定值 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_047 |  | yes | 模板1 | yes | 二次测 | 二次循环变频二次供回压差设定值 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_048 |  | yes | 模板1 | yes | 二次测 | 二次循环变频二次供压设定值 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_049 |  | yes | 模板1 | yes | 二次测 | 二次补水变频工作方式 0:定值 1:恒定二次回压 2:高低限自动（电节点压力表方式） | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_050 |  | yes | 模板1 | yes | 二次测 | 占位字节2 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_051 |  | yes | 模板1 | yes | 二次测 | 二次补水变频1定值频率设定值 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_052 |  | yes | 模板1 | yes | 二次测 | 二次补水变频二次回压设定值 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_053 |  | yes | 模板1 | yes | 二次测 | 二次补水变频自动高限设定值 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_054 |  | yes | 模板1 | yes | 二次测 | 二次补水变频自动低限设定值 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_055 |  | yes | 模板1 | yes | 二次测 | 二次供水温度运行高 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_056 |  | yes | 模板1 | yes | 二次测 | 二次供压高报警(联锁停止循环泵) | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_057 |  | yes | 模板1 | yes | 二次测 | 二次回压高报警(联锁停止补水泵） | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_058 |  | yes | 模板1 | yes | 二次测 | 二次回压低报警(联锁停止循环泵) | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_059 |  | yes | 模板1 | yes | 二次测 | 二次回水温度低报警 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes