## 采集量-模板
CaseID | 描述 | 是否执行2 | 模板3 | 是否配置4 | 网测类型5 | 参量名称6 | 关键字7 | 设备配置类型8 | 设备配置选项9 | 开始字节10 | 事故低报警11 | 事故高报警12 | 运行低报警13 | 运行高报警14 | 量程低报警15 | 量程低报警16 | 显示顺序17 | 注释18 | 报警外键19 | 是否报警20 | 报警值21 | 是否确认报警22 | 是否取反23 | 数据长度24 | 数据类型25 | 字节序26 | 点地址27 | 传输组数28 | 上行清洗策略29 | 扩展字段30 | 按钮31 | 期望 | 结果33
add_001 |  | yes | 模板1 | yes | 公用 | 市电断电报警 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 温度过高 | 是 | 1 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes |  | 通过
add_002 |  | no | 模板1 | yes | 公用 | 入侵报警 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 水压不足 | 是 | 2 | 是 | 是 | 单字节整数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_003 |  | no | 模板1 | yes | 公用 | 水浸报警 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 温度过低 | 是 | 3 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_005 |  | no | 模板1 | yes | 公用 | 水箱液位传感器故障 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 温度过高 | 是 | 5 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_047 |  | no | 模板1 | yes | 一次测 | 热表故障 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 水压不足 | 是 | 47 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_048 |  | no | 模板1 | yes | 一次测 | 占位字节 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 温度过低 | 是 | 48 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_125 |  | no | 模板1 | yes | 二次测 | 补水泵1运行时间 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 水压不足 | 是 | 125 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_126 |  | no | 模板1 | yes | 二次测 | 补水泵2运行时间 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 温度过低 | 是 | 126 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes