## 采集量-通讯配置
是否执行 | 机柜号1 | 机组号2 | 网测类型3 | 参量名4 | 参量标签5 | 关键字6 | 设备配置类型7 | 设备配置选项8 | 开始字节9 | 事故低报警10 | 事故高报警11 | 运行低报警12 | 运行高报警13 | 里程低报警14 | 里程高报警15 | 显示顺序16 | 注释17 | 报警外键18 | 是否报警19 | 报警值20 | 是否确认报警21 | 是否取反22 | 数据长度23 | 数据类型24 | 字节序25 | 点地址26 | 传输组数27 | 上行清洗策略28 | 扩展字段29
yes | 控制柜A | 机组1 | 公用 | 总管供压 | Pg | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 31 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.Pg | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组1 | 公用 | 总管供温 | Tg | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 32 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.Tg | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组1 | 公用 | 总管回压 | Ph | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 33 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.Ph | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组1 | 公用 | 总管回温 | Th | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 34 | 是 | 是 | 浮点数 | 巡岗时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.Th | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组1 | 公用 | 热表供温 | HM_Th | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 35 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_Th | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组1 | 公用 | 热表瞬时流量 | HM_F | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 37 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_F | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组1 | 公用 | 热表瞬时热量 | HM_H | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 38 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_H | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组1 | 公用 | 热表累计流量 | HM_FT | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 39 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_FT | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组1 | 公用 | 热表累计热量 | HM_HT | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 40 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_HT | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组1 | 一次测 | 一次供压 | P1g | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 49 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P1g | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组1 | 一次测 | 一次回压 | P1h | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 50 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P1h | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组1 | 一次测 | 一次供温热表 | HM_T1g | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 55 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.HM_T1g | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组1 | 一次测 | 一次回温热表 | HM_T1h | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 56 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.HM_T1h | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组1 | 二次测 | 二次供压 | P2g | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 99 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P2g | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组1 | 二次测 | 二次回压 | P2h | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 100 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P2h | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组1 | 二次测 | 二次供回压差 | P2D | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 101 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P2D | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组2 | 公用 | 总管供压 | Pg | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 31 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.Pg | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组2 | 公用 | 总管供温 | Tg | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 32 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.Tg | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组2 | 公用 | 总管回压 | Ph | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 33 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.Ph | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组2 | 公用 | 总管回温 | Th | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 34 | 是 | 是 | 浮点数 | 巡岗时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.Th | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组2 | 公用 | 热表供温 | HM_Th | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 35 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_Th | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组2 | 公用 | 热表瞬时流量 | HM_F | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 37 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_F | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组2 | 公用 | 热表瞬时热量 | HM_H | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 38 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_H | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组2 | 公用 | 热表累计流量 | HM_FT | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 39 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_FT | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组2 | 公用 | 热表累计热量 | HM_HT | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 40 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_HT | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组2 | 一次测 | 一次供压 | P1g | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 49 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P1g | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组2 | 一次测 | 一次回压 | P1h | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 50 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P1h | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组2 | 一次测 | 一次供温热表 | HM_T1g | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 55 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.HM_T1g | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组2 | 一次测 | 一次回温热表 | HM_T1h | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 56 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.HM_T1h | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组2 | 二次测 | 二次供压 | P2g | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 99 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P2g | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组2 | 二次测 | 二次回压 | P2h | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 100 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P2h | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组2 | 二次测 | 二次供回压差 | P2D | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 101 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P2D | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组3 | 公用 | 总管供压 | Pg | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 31 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.Pg | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组3 | 公用 | 总管供温 | Tg | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 32 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.Tg | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组3 | 公用 | 总管回压 | Ph | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 33 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.Ph | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组3 | 公用 | 总管回温 | Th | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 34 | 是 | 是 | 浮点数 | 巡岗时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.Th | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组3 | 公用 | 热表供温 | HM_Th | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 35 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_Th | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组3 | 公用 | 热表瞬时流量 | HM_F | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 37 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_F | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组3 | 公用 | 热表瞬时热量 | HM_H | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 38 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_H | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组3 | 公用 | 热表累计流量 | HM_FT | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 39 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_FT | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组3 | 公用 | 热表累计热量 | HM_HT | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 40 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_HT | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组3 | 一次测 | 一次供压 | P1g | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 49 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P1g | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组3 | 一次测 | 一次回压 | P1h | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 50 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P1h | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组3 | 一次测 | 一次供温热表 | HM_T1g | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 55 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.HM_T1g | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组3 | 一次测 | 一次回温热表 | HM_T1h | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 56 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.HM_T1h | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组3 | 二次测 | 二次供压 | P2g | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 99 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P2g | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组3 | 二次测 | 二次回压 | P2h | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 100 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P2h | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜A | 机组3 | 二次测 | 二次供回压差 | P2D | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 101 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P2D | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜B | 机组1 | 公用 | 总管供压 | Pg | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 31 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.Pg | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜B | 机组1 | 公用 | 总管供温 | Tg | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 32 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.Tg | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜B | 机组1 | 公用 | 总管回压 | Ph | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 33 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.Ph | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜B | 机组1 | 公用 | 总管回温 | Th | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 34 | 是 | 是 | 浮点数 | 巡岗时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.Th | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜B | 机组1 | 公用 | 热表供温 | HM_Th | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 35 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_Th | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜B | 机组1 | 公用 | 热表瞬时流量 | HM_F | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 37 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_F | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜B | 机组1 | 公用 | 热表瞬时热量 | HM_H | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 38 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_H | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜B | 机组1 | 公用 | 热表累计流量 | HM_FT | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 39 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_FT | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜B | 机组1 | 公用 | 热表累计热量 | HM_HT | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 40 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_HT | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜B | 机组1 | 一次测 | 一次供压 | P1g | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 49 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P1g | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜B | 机组1 | 一次测 | 一次回压 | P1h | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 50 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P1h | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜B | 机组1 | 一次测 | 一次供温热表 | HM_T1g | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 55 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.HM_T1g | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜B | 机组1 | 一次测 | 一次回温热表 | HM_T1h | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 56 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.HM_T1h | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜B | 机组1 | 二次测 | 二次供压 | P2g | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 99 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P2g | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜B | 机组1 | 二次测 | 二次回压 | P2h | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 100 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P2h | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜B | 机组1 | 二次测 | 二次供回压差 | P2D | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 101 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P2D | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜B | 机组2 | 公用 | 总管供压 | Pg | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 31 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.Pg | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜B | 机组2 | 公用 | 总管供温 | Tg | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 32 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.Tg | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜B | 机组2 | 公用 | 总管回压 | Ph | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 33 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.Ph | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜B | 机组2 | 公用 | 总管回温 | Th | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 34 | 是 | 是 | 浮点数 | 巡岗时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.Th | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜B | 机组2 | 公用 | 热表供温 | HM_Th | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 35 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_Th | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜B | 机组2 | 公用 | 热表瞬时流量 | HM_F | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 37 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_F | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜B | 机组2 | 公用 | 热表瞬时热量 | HM_H | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 38 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_H | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜B | 机组2 | 公用 | 热表累计流量 | HM_FT | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 39 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_FT | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜B | 机组2 | 公用 | 热表累计热量 | HM_HT | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 40 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_HT | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜B | 机组2 | 一次测 | 一次供压 | P1g | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 49 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P1g | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜B | 机组2 | 一次测 | 一次回压 | P1h | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 50 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P1h | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜B | 机组2 | 一次测 | 一次供温热表 | HM_T1g | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 55 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.HM_T1g | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜B | 机组2 | 一次测 | 一次回温热表 | HM_T1h | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 56 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.HM_T1h | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜B | 机组2 | 二次测 | 二次供压 | P2g | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 99 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P2g | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜B | 机组2 | 二次测 | 二次回压 | P2h | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 100 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P2h | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜B | 机组2 | 二次测 | 二次供回压差 | P2D | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 101 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P2D | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜C | 机组1 | 公用 | 总管供压 | Pg | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 31 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.Pg | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜C | 机组1 | 公用 | 总管供温 | Tg | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 32 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.Tg | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜C | 机组1 | 公用 | 总管回压 | Ph | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 33 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.Ph | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜C | 机组1 | 公用 | 总管回温 | Th | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 34 | 是 | 是 | 浮点数 | 巡岗时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.Th | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜C | 机组1 | 公用 | 热表供温 | HM_Th | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 35 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_Th | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜C | 机组1 | 公用 | 热表瞬时流量 | HM_F | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 37 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_F | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜C | 机组1 | 公用 | 热表瞬时热量 | HM_H | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 38 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_H | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜C | 机组1 | 公用 | 热表累计流量 | HM_FT | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 39 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_FT | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜C | 机组1 | 公用 | 热表累计热量 | HM_HT | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 40 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_HT | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜C | 机组1 | 一次测 | 一次供压 | P1g | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 49 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P1g | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜C | 机组1 | 一次测 | 一次回压 | P1h | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 50 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P1h | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜C | 机组1 | 一次测 | 一次供温热表 | HM_T1g | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 55 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.HM_T1g | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜C | 机组1 | 一次测 | 一次回温热表 | HM_T1h | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 56 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.HM_T1h | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜C | 机组1 | 二次测 | 二次供压 | P2g | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 99 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P2g | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜C | 机组1 | 二次测 | 二次回压 | P2h | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 100 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P2h | 2 | 2 | 2
yes | 控制柜C | 机组1 | 二次测 | 二次供回压差 | P2D | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 101 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P2D | 2 | 2 | 2