## 控制量-通讯配置
是否执行 | 机柜号1 | 机组号2 | 网测类型3 | 参量标签4 | 关键字5 | 设备配置类型6 | 设备配置选项7 | 开始字节8 | 参数修正值9 | 高限10 | 低限11 | 分类标识12 | 显示顺序13 | 注释14 | 数据长度15 | 数据类型16 | 清洗策略17 | 扩展字段18
yes | 1 | 1 | 公用 | 通讯监控(上位置1，下位清零）同时同步下位时间 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 1 | 公用 | 设置时间/年 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 1 | 公用 | 设置时间/月 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 1 | 公用 | 设置时间/天 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 1 | 公用 | 设置时间/小时 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 1 | 公用 | 设置时间/分钟 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 1 | 公用 | 设置时间/秒 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 1 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值0 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 1 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值1 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 1 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值2 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 1 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值3 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 1 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值4 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 1 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值5 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 1 | 二次测 | 二次循环变频1定值频率设定值 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 1 | 二次测 | 二次循环变频二次供回压差设定值 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 1 | 二次测 | 二次循环变频二次供压设定值 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 1 | 二次测 | 二次补水变频工作方式 0:定值 1:恒定二次回压 2:高低限自动（电节点压力表方式） | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 2 | 公用 | 通讯监控(上位置1，下位清零）同时同步下位时间 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 2 | 公用 | 设置时间/年 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 2 | 公用 | 设置时间/月 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 2 | 公用 | 设置时间/天 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 2 | 公用 | 设置时间/小时 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 2 | 公用 | 设置时间/分钟 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 2 | 公用 | 设置时间/秒 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 2 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值0 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 2 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值1 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 2 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值2 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 2 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值3 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 2 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值4 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 2 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值5 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 2 | 二次测 | 二次循环变频1定值频率设定值 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 2 | 二次测 | 二次循环变频二次供回压差设定值 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 2 | 二次测 | 二次循环变频二次供压设定值 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 2 | 二次测 | 二次补水变频工作方式 0:定值 1:恒定二次回压 2:高低限自动（电节点压力表方式） | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 3 | 公用 | 通讯监控(上位置1，下位清零）同时同步下位时间 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 3 | 公用 | 设置时间/年 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 3 | 公用 | 设置时间/月 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 3 | 公用 | 设置时间/天 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 3 | 公用 | 设置时间/小时 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 3 | 公用 | 设置时间/分钟 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 3 | 公用 | 设置时间/秒 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 3 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值0 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 3 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值1 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 3 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值2 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 3 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值3 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 3 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值4 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 3 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值5 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 3 | 二次测 | 二次循环变频1定值频率设定值 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 3 | 二次测 | 二次循环变频二次供回压差设定值 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 3 | 二次测 | 二次循环变频二次供压设定值 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 1 | 3 | 二次测 | 二次补水变频工作方式 0:定值 1:恒定二次回压 2:高低限自动（电节点压力表方式） | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 1 | 公用 | 通讯监控(上位置1，下位清零）同时同步下位时间 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 1 | 公用 | 设置时间/年 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 1 | 公用 | 设置时间/月 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 1 | 公用 | 设置时间/天 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 1 | 公用 | 设置时间/小时 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 1 | 公用 | 设置时间/分钟 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 1 | 公用 | 设置时间/秒 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 1 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值0 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 1 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值1 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 1 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值2 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 1 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值3 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 1 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值4 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 1 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值5 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 1 | 二次测 | 二次循环变频1定值频率设定值 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 1 | 二次测 | 二次循环变频二次供回压差设定值 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 1 | 二次测 | 二次循环变频二次供压设定值 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 1 | 二次测 | 二次补水变频工作方式 0:定值 1:恒定二次回压 2:高低限自动（电节点压力表方式） | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 2 | 公用 | 通讯监控(上位置1，下位清零）同时同步下位时间 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 2 | 公用 | 设置时间/年 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 2 | 公用 | 设置时间/月 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 2 | 公用 | 设置时间/天 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 2 | 公用 | 设置时间/小时 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 2 | 公用 | 设置时间/分钟 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 2 | 公用 | 设置时间/秒 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 2 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值0 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 2 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值1 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 2 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值2 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 2 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值3 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 2 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值4 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 2 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值5 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 2 | 二次测 | 二次循环变频1定值频率设定值 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 2 | 二次测 | 二次循环变频二次供回压差设定值 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 2 | 二次测 | 二次循环变频二次供压设定值 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 2 | 2 | 二次测 | 二次补水变频工作方式 0:定值 1:恒定二次回压 2:高低限自动（电节点压力表方式） | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 3 | 1 | 公用 | 通讯监控(上位置1，下位清零）同时同步下位时间 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 3 | 1 | 公用 | 设置时间/年 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 3 | 1 | 公用 | 设置时间/月 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 3 | 1 | 公用 | 设置时间/天 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 3 | 1 | 公用 | 设置时间/小时 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 3 | 1 | 公用 | 设置时间/分钟 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 3 | 1 | 公用 | 设置时间/秒 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 3 | 1 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值0 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 3 | 1 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值1 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 3 | 1 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值2 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 3 | 1 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值3 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 3 | 1 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值4 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 3 | 1 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值5 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 3 | 1 | 二次测 | 二次循环变频1定值频率设定值 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 3 | 1 | 二次测 | 二次循环变频二次供回压差设定值 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 3 | 1 | 二次测 | 二次循环变频二次供压设定值 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试
yes | 3 | 1 | 二次测 | 二次补水变频工作方式 0:定值 1:恒定二次回压 2:高低限自动（电节点压力表方式） | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试