## 控制量-通讯配置
ID | 描述 | 是否执行 | 热力站3 | 控制柜4 | 机组5 | 网测类型6 | 参量名称7 | 关键字8 | 设备配置类型9 | 设备配置选项10 | 开始字节11 | 参数修正值12 | 高限13 | 低限14 | 分类标识15 | 显示顺序16 | 注释17 | 数据长度18 | 数据类型19 | 清洗策略20 | 扩展字段21 | 按钮22 | 期望23 | 结果24
add_001 |  | yes |  | 柜A | 组1 | 公用 | 通讯监控(上位置1，下位清零）同时同步下位时间 | jk | JK | jk-device-2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_002 |  | yes |  | 柜A | 组2 | 公用 | 备用1 | jk | JK | jk-device-3 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_003 |  | yes |  | 柜A | 组3 | 公用 | 备用2 | jk | JK | jk-device-4 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_004 |  | yes |  | 柜A | 组4 | 公用 | 设置时间/年 | jk | JK | jk-device-5 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_005 |  | yes |  | 柜A | 组5 | 公用 | 设置时间/月 | jk | JK | jk-device-6 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_006 |  | yes |  | 柜A | 组6 | 公用 | 设置时间/天 | jk | JK | jk-device-7 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_007 |  | yes |  | 柜A | 组7 | 公用 | 设置时间/小时 | jk | JK | jk-device-8 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_008 |  | yes |  | 柜A | 组8 | 公用 | 设置时间/分钟 | jk | JK | jk-device-9 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_009 |  | yes |  | 柜A | 组9 | 公用 | 设置时间/秒 | jk | JK | jk-device-10 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_010 |  | yes |  | 柜A | 组10 | 公用 | 密码 | jk | JK | jk-device-11 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_011 |  | yes |  | 柜A | 组11 | 公用 | 水箱补水工作方式 | jk | JK | jk-device-12 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_012 |  | yes |  | 柜A | 组12 | 公用 | 水箱补水手动启停控制(0:关闭 1开启) | jk | JK | jk-device-13 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_013 |  | yes |  | 柜A | 组13 | 公用 | 水箱液位高报警设定值（水箱停止进水） | jk | JK | jk-device-14 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_014 |  | yes |  | 柜A | 组14 | 公用 | 水箱液位低报警设定值（水箱开始进水） | jk | JK | jk-device-15 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_015 |  | yes |  | 柜A | 组15 | 公用 | 水箱液位低低报警设定值（停泵保护液位值） | jk | JK | jk-device-16 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_016 |  | yes |  | 柜A | 组16 | 公用 | 水箱液位高高报警设定值（水箱溢出报警） | jk | JK | jk-device-17 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_017 |  | yes |  | 柜A | 组17 | 公用 | 室外温度值选择（0：预报值 1：本地传感器） | jk | JK | jk-device-18 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_018 |  | yes |  | 柜A | 组18 | 公用 | 占位字节 | jk | JK | jk-device-19 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_019 |  | yes |  | 柜A | 组19 | 公用 | 室外温度预报值 | jk | JK | jk-device-20 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_020 |  | yes |  | 柜A | 组20 | 一次测 | 一次调节阀工作方式 0:定值 1:二次供温恒定 2: 3: 4:恒流 5: 6: 本地气候补偿 | jk | JK | jk-device-21 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_021 |  | yes |  | 柜A | 组21 | 一次测 | 占位字节 | jk | JK | jk-device-22 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_022 |  | yes |  | 柜A | 组22 | 一次测 | 一次阀门工作方式0定值开度设定值 | jk | JK | jk-device-23 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_023 |  | yes |  | 柜A | 组23 | 一次测 | 一次阀门工作方式4恒定流量设定值 | jk | JK | jk-device-24 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_024 |  | yes |  | 柜A | 组24 | 一次测 | 一次阀门工作方式1恒定二次供温设定值 | jk | JK | jk-device-25 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_025 |  | yes |  | 柜A | 组25 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值0 | jk | JK | jk-device-26 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_026 |  | yes |  | 柜A | 组26 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值1 | jk | JK | jk-device-27 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_027 |  | yes |  | 柜A | 组27 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值2 | jk | JK | jk-device-28 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_028 |  | yes |  | 柜A | 组28 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值3 | jk | JK | jk-device-29 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_029 |  | yes |  | 柜A | 组29 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值4 | jk | JK | jk-device-30 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_030 |  | yes |  | 柜A | 组30 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值5 | jk | JK | jk-device-31 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_031 |  | yes |  | 柜A | 组31 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值6 | jk | JK | jk-device-32 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_032 |  | yes |  | 柜A | 组32 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值7 | jk | JK | jk-device-33 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_033 |  | yes |  | 柜A | 组33 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值8 | jk | JK | jk-device-34 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_034 |  | yes |  | 柜A | 组34 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值9 | jk | JK | jk-device-35 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_035 |  | yes |  | 柜A | 组35 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值10 | jk | JK | jk-device-36 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_036 |  | yes |  | 柜A | 组36 | 一次测 | 二次供温12时段偏差设定值11 | jk | JK | jk-device-37 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_037 |  | yes |  | 柜A | 组37 | 一次测 | 一次调节阀设置步进 | jk | JK | jk-device-38 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_038 |  | yes |  | 柜A | 组38 | 一次测 | 一次调节阀最小开度 | jk | JK | jk-device-39 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_039 |  | yes |  | 柜A | 组39 | 一次测 | 一次调节阀最大开度 | jk | JK | jk-device-40 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_040 |  | yes |  | 柜A | 组40 | 二次测 | 泄压电磁阀工作方式 0:手动 1:自动 | jk | JK | jk-device-41 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_041 |  | yes |  | 柜A | 组41 | 二次测 | 泄压电磁阀工作方式0手动启停控制(0:关闭 1开启) | jk | JK | jk-device-42 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_042 |  | yes |  | 柜A | 组42 | 二次测 | 泄压电磁阀自动高限设定值 | jk | JK | jk-device-43 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_043 |  | yes |  | 柜A | 组43 | 二次测 | 泄压电磁阀自动低限设定值 | jk | JK | jk-device-44 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_044 |  | yes |  | 柜A | 组44 | 二次测 | 二次循环变频工作方式 0:定值 1:恒定二次供回压差 2:恒定二次供压 | jk | JK | jk-device-45 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_045 |  | yes |  | 柜A | 组45 | 二次测 | 占位字节1 | jk | JK | jk-device-46 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_046 |  | yes |  | 柜A | 组46 | 二次测 | 二次循环变频1定值频率设定值 | jk | JK | jk-device-47 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_047 |  | yes |  | 柜A | 组47 | 二次测 | 二次循环变频二次供回压差设定值 | jk | JK | jk-device-48 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_048 |  | yes |  | 柜A | 组48 | 二次测 | 二次循环变频二次供压设定值 | jk | JK | jk-device-49 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_049 |  | yes |  | 柜A | 组49 | 二次测 | 二次补水变频工作方式 0:定值 1:恒定二次回压 2:高低限自动（电节点压力表方式） | jk | JK | jk-device-50 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_050 |  | yes |  | 柜A | 组50 | 二次测 | 占位字节2 | jk | JK | jk-device-51 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_051 |  | yes |  | 柜A | 组51 | 二次测 | 二次补水变频1定值频率设定值 | jk | JK | jk-device-52 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_052 |  | yes |  | 柜A | 组52 | 二次测 | 二次补水变频二次回压设定值 | jk | JK | jk-device-53 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_053 |  | yes |  | 柜A | 组53 | 二次测 | 二次补水变频自动高限设定值 | jk | JK | jk-device-54 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_054 |  | yes |  | 柜A | 组54 | 二次测 | 二次补水变频自动低限设定值 | jk | JK | jk-device-55 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_055 |  | yes |  | 柜A | 组55 | 二次测 | 二次供水温度运行高 | jk | JK | jk-device-56 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_056 |  | yes |  | 柜A | 组56 | 二次测 | 二次供压高报警(联锁停止循环泵) | jk | JK | jk-device-57 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_057 |  | yes |  | 柜A | 组57 | 二次测 | 二次回压高报警(联锁停止补水泵） | jk | JK | jk-device-58 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_058 |  | yes |  | 柜A | 组58 | 二次测 | 二次回压低报警(联锁停止循环泵) | jk | JK | jk-device-59 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes
add_059 |  | yes |  | 柜A | 组59 | 二次测 | 二次回水温度低报警 | jk | JK | jk-device-60 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 注释测试 | 双字节整数 | 巡岗时间 | 清洗策略测试 | 扩展字段测试 | yes