## 采集量-热力站
CaseID | 描述 | 是否执行2 | 热力站3 | 控制柜4 | 机组5 | 网测类型6 | 参量名称7 | 关键字8 | 设备配置类型9 | 设备配置选项10 | 开始字节11 | 事故低报警12 | 事故高报警13 | 运行低报警14 | 运行高报警15 | 量程低报警16 | 量程低报警17 | 显示顺序18 | 注释19 | 报警外键20 | 是否报警21 | 报警值22 | 是否确认报警23 | 是否取反24 | 数据长度25 | 数据类型26 | 字节序27 | 点地址28 | 传输组数29 | 上行清洗策略30 | 扩展字段31 | 按钮32 | 期望 | 结果34
add_019 |  | no | 锦华站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 33 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100002.ValueDesc.0.Ph | 2 | 2 | 2 | yes
add_020 |  | yes | 锦华站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管回温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 34 | 是 | 是 | 浮点数 | 巡岗时间 | 2 | System1:100002.ValueDesc.0.Th | 2 | 2 | 2 | yes