## 采集量-热力站
CaseID | 描述 | 是否执行2 | 热力站3 | 控制柜4 | 机组5 | 网测类型6 | 参量名称7 | 关键字8 | 设备配置类型9 | 设备配置选项10 | 开始字节11 | 事故低报警12 | 事故高报警13 | 运行低报警14 | 运行高报警15 | 量程低报警16 | 量程低报警17 | 显示顺序18 | 注释19 | 报警外键20 | 是否报警21 | 报警值22 | 是否确认报警23 | 是否取反24 | 数据长度25 | 数据类型26 | 字节序27 | 点地址28 | 传输组数29 | 上行清洗策略30 | 扩展字段31 | 按钮32 | 期望 | 结果34
add_001 |  | yes | 热力站1 | 柜A | 组1 | 公用 | 市电断电报警 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 1 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_002 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 入侵报警 | pvss | PVSS | pvss-device-3 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 2 | 是 | 是 | 单字节整数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_003 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 水浸报警 | pvss | PVSS | pvss-device-4 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 3 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_004 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 烟感报警 | pvss | PVSS | pvss-device-5 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 4 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_005 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 水箱液位传感器故障 | pvss | PVSS | pvss-device-6 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 5 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_006 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 室外温度传感器故障 | pvss | PVSS | pvss-device-7 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 6 | 是 | 是 | 长整型 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_007 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 电表通讯故障 | pvss | PVSS | pvss-device-8 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 7 | 是 | 是 | 浮点数 | 参数是实际原值*1进行传输 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_008 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 水箱液位高高(高限报警) | pvss | PVSS | pvss-device-9 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 8 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_009 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 水箱液位低低(低限报警) | pvss | PVSS | pvss-device-10 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 9 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_010 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 水箱补水阀状态(开关量） | pvss | PVSS | pvss-device-11 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 10 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_011 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 机组数量 | pvss | PVSS | pvss-device-12 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 11 | 是 | 是 | 单字节整数 | 参数是实际原值*2进行传输 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_012 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 版本号 | pvss | PVSS | pvss-device-13 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 12 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_013 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | PLC时间/年 | pvss | PVSS | pvss-device-14 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 13 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_014 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | PLC时间/月 | pvss | PVSS | pvss-device-15 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 14 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_015 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | PLC时间/日 | pvss | PVSS | pvss-device-16 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 15 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_016 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | PLC时间/时 | pvss | PVSS | pvss-device-17 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 16 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_017 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | PLC时间/分 | pvss | PVSS | pvss-device-18 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 17 | 是 | 是 | 浮点数 | 参数是实际原值*100进行传输 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_018 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | PLC时间/秒 | pvss | PVSS | pvss-device-19 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 18 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_019 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 巡岗时间/年 | pvss | PVSS | pvss-device-20 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 19 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_020 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 巡岗时间/月 | pvss | PVSS | pvss-device-21 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 20 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_021 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 巡岗时间/日 | pvss | PVSS | pvss-device-22 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 21 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_022 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 巡岗时间/时 | pvss | PVSS | pvss-device-23 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 22 | 是 | 是 | 浮点数 | 参数是实际原值*1000进行传输 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_023 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 巡岗时间/分 | pvss | PVSS | pvss-device-24 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 23 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_024 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 巡岗时间/秒 | pvss | PVSS | pvss-device-25 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 24 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_025 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 巡岗人员编号 | pvss | PVSS | pvss-device-26 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 25 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_026 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 水箱液位 | pvss | PVSS | pvss-device-27 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 26 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_027 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 室外温度 | pvss | PVSS | pvss-device-28 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 27 | 是 | 是 | 浮点数 | 巡岗时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_028 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 室内温度 | pvss | PVSS | pvss-device-29 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 28 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_029 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 室内湿度 | pvss | PVSS | pvss-device-30 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 29 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_030 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 站内有功电度 | pvss | PVSS | pvss-device-31 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 30 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_031 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 总管供压 | pvss | PVSS | pvss-device-32 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 31 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_032 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 总管回压 | pvss | PVSS | pvss-device-33 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 32 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_033 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 总管供温 | pvss | PVSS | pvss-device-34 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 33 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_034 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 总管回温 | pvss | PVSS | pvss-device-35 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 34 | 是 | 是 | 浮点数 | 巡岗时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_035 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 热表供温 | pvss | PVSS | pvss-device-36 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 35 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_036 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 热表回温 | pvss | PVSS | pvss-device-37 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 36 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_037 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 热表瞬时流量 | pvss | PVSS | pvss-device-38 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 37 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_038 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 热表瞬时热量 | pvss | PVSS | pvss-device-39 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 38 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_039 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 热表累计流量 | pvss | PVSS | pvss-device-40 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 39 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_040 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 热表累计热量 | pvss | PVSS | pvss-device-41 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 40 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_041 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 水表瞬时流量 | pvss | PVSS | pvss-device-42 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 41 | 是 | 是 | 浮点数 | 巡岗时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_042 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 水表累计流量 | pvss | PVSS | pvss-device-43 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 42 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_043 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 室外温度目标值 | pvss | PVSS | pvss-device-44 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 43 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_044 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 昨日用电量 | pvss | PVSS | pvss-device-45 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 44 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_045 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 昨日用热量 | pvss | PVSS | pvss-device-46 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 45 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_046 |  | yes | 热力站1 |  |  | 公用 | 昨日用水量 | pvss | PVSS | pvss-device-47 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 46 | 是 | 是 | 长整型 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_047 |  | yes | 热力站1 |  |  | 一次测 | 热表故障 | pvss | PVSS | pvss-device-48 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 47 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_048 |  | yes | 热力站1 |  |  | 一次测 | 占位字节 | pvss | PVSS | pvss-device-49 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 48 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_049 |  | yes | 热力站1 |  |  | 一次测 | 一次供压 | pvss | PVSS | pvss-device-50 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 49 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_050 |  | yes | 热力站1 |  |  | 一次测 | 一次回压 | pvss | PVSS | pvss-device-51 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 50 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_051 |  | yes | 热力站1 |  |  | 一次测 | 一次供温传感器 | pvss | PVSS | pvss-device-52 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 51 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_052 |  | yes | 热力站1 |  |  | 一次测 | 一次回温传感器 | pvss | PVSS | pvss-device-53 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 52 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_053 |  | yes | 热力站1 |  |  | 一次测 | 一次阀门给定开度 | pvss | PVSS | pvss-device-54 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 53 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_054 |  | yes | 热力站1 |  |  | 一次测 | 一次阀门实际开度 | pvss | PVSS | pvss-device-55 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 54 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_055 |  | yes | 热力站1 |  |  | 一次测 | 一次供温热表 | pvss | PVSS | pvss-device-56 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 55 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_056 |  | yes | 热力站1 |  |  | 一次测 | 一次回温热表 | pvss | PVSS | pvss-device-57 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 56 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_057 |  | yes | 热力站1 |  |  | 一次测 | 一次瞬时流量 | pvss | PVSS | pvss-device-58 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 57 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_058 |  | yes | 热力站1 |  |  | 一次测 | 一次瞬时热量 | pvss | PVSS | pvss-device-59 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 58 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_059 |  | yes | 热力站1 |  |  | 一次测 | 一次累计流量 | pvss | PVSS | pvss-device-60 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 59 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_060 |  | yes | 热力站1 |  |  | 一次测 | 一次累计热量 | pvss | PVSS | pvss-device-61 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 60 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_061 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次供水温度高报警 | pvss | PVSS | pvss-device-62 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 61 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_062 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次供压高报警 | pvss | PVSS | pvss-device-63 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 62 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_063 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次回压低报警 | pvss | PVSS | pvss-device-64 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 63 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_064 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 备用 | pvss | PVSS | pvss-device-65 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 64 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_065 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次回水温度低报警 | pvss | PVSS | pvss-device-66 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 65 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_066 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次供压传感器故障 | pvss | PVSS | pvss-device-67 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 66 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_067 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次回压传感器故障 | pvss | PVSS | pvss-device-68 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 67 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_068 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次供温传感器故障 | pvss | PVSS | pvss-device-69 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 68 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_069 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次回温传感器故障 | pvss | PVSS | pvss-device-70 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 69 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_070 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次供回压差传感器故障 | pvss | PVSS | pvss-device-71 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 70 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_071 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次热表故障 | pvss | PVSS | pvss-device-72 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 71 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_072 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次补水流量计反馈故障 | pvss | PVSS | pvss-device-73 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 72 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_073 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次循环1变频通讯故障 | pvss | PVSS | pvss-device-74 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 73 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_074 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次循环2变频通讯故障 | pvss | PVSS | pvss-device-75 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 74 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_075 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次补水1变频通讯故障 | pvss | PVSS | pvss-device-76 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 75 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_076 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次补水2变频通讯故障 | pvss | PVSS | pvss-device-77 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 76 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_077 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次循环1本地远程状态 | pvss | PVSS | pvss-device-78 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 77 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_078 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次循环1变频运行状态 | pvss | PVSS | pvss-device-79 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 78 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_079 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次循环1变频故障状态 | pvss | PVSS | pvss-device-80 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 79 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_080 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次循环1工频运行状态 | pvss | PVSS | pvss-device-81 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 80 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_081 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次循环1工频故障状态 | pvss | PVSS | pvss-device-82 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 81 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_082 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次循环2本地远程状态 | pvss | PVSS | pvss-device-83 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 82 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_083 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次循环2变频运行状态 | pvss | PVSS | pvss-device-84 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 83 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_084 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次循环2变频故障状态 | pvss | PVSS | pvss-device-85 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 84 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_085 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次循环2工频运行状态 | pvss | PVSS | pvss-device-86 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 85 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_086 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次循环2工频故障状态 | pvss | PVSS | pvss-device-87 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 86 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_087 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次补水1本地远程状态 | pvss | PVSS | pvss-device-88 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 87 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_088 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次补水1变频运行状态 | pvss | PVSS | pvss-device-89 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 88 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_089 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次补水1变频故障状态 | pvss | PVSS | pvss-device-90 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 89 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_090 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次补水1工频运行状态 | pvss | PVSS | pvss-device-91 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 90 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_091 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次补水1工频故障状态 | pvss | PVSS | pvss-device-92 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 91 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_092 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次补水2本地远程状态 | pvss | PVSS | pvss-device-93 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 92 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_093 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次补水2变频运行状态 | pvss | PVSS | pvss-device-94 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 93 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_094 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次补水2变频故障状态 | pvss | PVSS | pvss-device-95 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 94 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_095 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次补水2工频运行状态 | pvss | PVSS | pvss-device-96 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 95 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_096 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次补水2工频故障状态 | pvss | PVSS | pvss-device-97 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 96 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_097 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 泄压阀状态 | pvss | PVSS | pvss-device-98 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 97 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_098 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 占位字节 | pvss | PVSS | pvss-device-99 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 98 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_099 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次供压 | pvss | PVSS | pvss-device-100 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 99 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_100 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次回压 | pvss | PVSS | pvss-device-101 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 100 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_101 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次供回压差 | pvss | PVSS | pvss-device-102 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 101 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_102 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次供温 | pvss | PVSS | pvss-device-103 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 102 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_103 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次回温 | pvss | PVSS | pvss-device-104 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 103 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_104 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次热表供温 | pvss | PVSS | pvss-device-105 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 104 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_105 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次热表回温 | pvss | PVSS | pvss-device-106 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 105 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_106 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次瞬时流量 | pvss | PVSS | pvss-device-107 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 106 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_107 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次瞬时热量 | pvss | PVSS | pvss-device-108 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 107 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_108 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次累计流量 | pvss | PVSS | pvss-device-109 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 108 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_109 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次累计热量 | pvss | PVSS | pvss-device-110 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 109 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_110 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次瞬时补水量 | pvss | PVSS | pvss-device-111 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 110 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_111 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次累计补水量 | pvss | PVSS | pvss-device-112 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 111 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_112 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 循环泵频率给定 | pvss | PVSS | pvss-device-113 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 112 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_113 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 循环泵1频率反馈 | pvss | PVSS | pvss-device-114 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 113 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_114 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 循环泵1电流反馈 | pvss | PVSS | pvss-device-115 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 114 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_115 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 循环泵2频率反馈 | pvss | PVSS | pvss-device-116 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 115 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_116 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 循环泵2电流反馈 | pvss | PVSS | pvss-device-117 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 116 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_117 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 补水泵频率给定 | pvss | PVSS | pvss-device-118 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 117 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_118 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 补水泵1频率反馈 | pvss | PVSS | pvss-device-119 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 118 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_119 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 补水泵1电流反馈 | pvss | PVSS | pvss-device-120 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 119 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_120 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 补水泵2频率反馈 | pvss | PVSS | pvss-device-121 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 120 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_121 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 补水泵2电流反馈 | pvss | PVSS | pvss-device-122 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 121 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_122 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 二次供温目标值 | pvss | PVSS | pvss-device-123 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 122 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_123 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 循环泵1运行时间 | pvss | PVSS | pvss-device-124 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 123 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_124 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 循环泵2运行时间 | pvss | PVSS | pvss-device-125 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 124 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_125 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 补水泵1运行时间 | pvss | PVSS | pvss-device-126 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 125 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes
add_126 |  | yes | 热力站1 |  |  | 二次测 | 补水泵2运行时间 | pvss | PVSS | pvss-device-127 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 126 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yes