## 采集量-热力站
CaseID | 描述 | 是否执行2 | 热力站3 | 控制柜4 | 机组5 | 网测类型6 | 参量名称7 | 关键字8 | 设备配置类型9 | 设备配置选项10 | 开始字节11 | 事故低报警12 | 事故高报警13 | 运行低报警14 | 运行高报警15 | 量程低报警16 | 量程低报警17 | 显示顺序18 | 注释19 | 报警外键20 | 是否报警21 | 报警值22 | 是否确认报警23 | 是否取反24 | 数据长度25 | 数据类型26 | 字节序27 | 点地址28 | 传输组数29 | 上行清洗策略30 | 扩展字段31 | 按钮32 | 期望 | 结果34
add_001 |  | no | 热力站1 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 31 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:110001.ValueDesc.0.Pg | 2 | 2 | 2 | yes
add_002 |  | no | 热力站1 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管供温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 32 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:110001.ValueDesc.0.Tg | 2 | 2 | 2 | yes
add_003 |  | no | 热力站1 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 33 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:110001.ValueDesc.0.Ph | 2 | 2 | 2 | yes
add_004 |  | no | 热力站1 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管回温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 34 | 是 | 是 | 浮点数 | 巡岗时间 | 2 | System1:110001.ValueDesc.0.Th | 2 | 2 | 2 | yes
add_005 |  | no | 热力站1 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表供温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 35 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:110001.ValueDesc.0.HM_Th | 2 | 2 | 2 | yes
add_006 |  | no | 热力站1 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表瞬时流量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 37 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:110001.ValueDesc.0.HM_F | 2 | 2 | 2 | yes
add_007 |  | no | 热力站1 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表瞬时热量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 38 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:110001.ValueDesc.0.HM_H | 2 | 2 | 2 | yes
add_008 |  | no | 热力站1 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表累计流量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 39 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:110001.ValueDesc.0.HM_FT | 2 | 2 | 2 | yes
add_009 |  | no | 热力站1 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表累计热量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 40 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:110001.ValueDesc.0.HM_HT | 2 | 2 | 2 | yes
add_010 |  | no | 热力站1 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 49 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:110001.ValueDesc.1.P1g | 2 | 2 | 2 | yes
add_011 |  | no | 热力站1 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 50 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:110001.ValueDesc.1.P1h | 2 | 2 | 2 | yes
add_012 |  | no | 热力站1 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次供温热表 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 55 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:110001.ValueDesc.1.HM_T1g | 2 | 2 | 2 | yes
add_013 |  | no | 热力站1 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次回温热表 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 56 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:110001.ValueDesc.1.HM_T1h | 2 | 2 | 2 | yes
add_014 |  | no | 热力站1 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 99 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:110001.ValueDesc.1.P2g | 2 | 2 | 2 | yes
add_015 |  | no | 热力站1 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 100 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:110001.ValueDesc.1.P2h | 2 | 2 | 2 | yes
add_016 |  | no | 热力站1 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次供回压差 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 101 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:110001.ValueDesc.1.P2D | 2 | 2 | 2 | yes
add_017 |  | no | 锦华站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 31 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100002.ValueDesc.0.Pg | 2 | 2 | 2 | yes
add_018 |  | no | 锦华站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管供温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 32 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100002.ValueDesc.0.Tg | 2 | 2 | 2 | yes
add_019 |  | no | 锦华站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 33 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100002.ValueDesc.0.Ph | 2 | 2 | 2 | yes
add_020 |  | no | 锦华站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管回温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 34 | 是 | 是 | 浮点数 | 巡岗时间 | 2 | System1:100002.ValueDesc.0.Th | 2 | 2 | 2 | yes |  | 通过
add_021 |  | no | 锦华站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表供温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 35 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100002.ValueDesc.0.HM_Th | 2 | 2 | 2 | yes |  | 通过
add_022 |  | no | 锦华站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表瞬时流量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 37 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100002.ValueDesc.0.HM_F | 2 | 2 | 2 | yes |  | 通过
add_023 |  | yes | 锦华站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表瞬时热量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 38 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100002.ValueDesc.0.HM_H | 2 | 2 | 2 | yes
add_024 |  | yes | 锦华站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表累计流量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 39 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100002.ValueDesc.0.HM_FT | 2 | 2 | 2 | yes
add_025 |  | yes | 锦华站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表累计热量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 40 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100002.ValueDesc.0.HM_HT | 2 | 2 | 2 | yes
add_026 |  | yes | 锦华站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 49 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100002.ValueDesc.1.P1g | 2 | 2 | 2 | yes
add_027 |  | yes | 锦华站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 50 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100002.ValueDesc.1.P1h | 2 | 2 | 2 | yes
add_028 |  | yes | 锦华站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次供温热表 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 55 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100002.ValueDesc.1.HM_T1g | 2 | 2 | 2 | yes
add_029 |  | yes | 锦华站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次回温热表 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 56 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100002.ValueDesc.1.HM_T1h | 2 | 2 | 2 | yes
add_030 |  | yes | 锦华站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 99 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100002.ValueDesc.1.P2g | 2 | 2 | 2 | yes
add_031 |  | yes | 锦华站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 100 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100002.ValueDesc.1.P2h | 2 | 2 | 2 | yes
add_032 |  | yes | 锦华站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次供回压差 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 101 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100002.ValueDesc.1.P2D | 2 | 2 | 2 | yes
add_017 |  | yes | 裴疙瘩站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 31 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100003.ValueDesc.0.Pg | 2 | 2 | 2 | yes
add_018 |  | yes | 裴疙瘩站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管供温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 32 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100003.ValueDesc.0.Tg | 2 | 2 | 2 | yes
add_019 |  | yes | 裴疙瘩站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 33 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100003.ValueDesc.0.Ph | 2 | 2 | 2 | yes
add_020 |  | yes | 裴疙瘩站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管回温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 34 | 是 | 是 | 浮点数 | 巡岗时间 | 2 | System1:100003.ValueDesc.0.Th | 2 | 2 | 2 | yes
add_021 |  | yes | 裴疙瘩站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表供温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 35 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100003.ValueDesc.0.HM_Th | 2 | 2 | 2 | yes
add_022 |  | yes | 裴疙瘩站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表瞬时流量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 37 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100003.ValueDesc.0.HM_F | 2 | 2 | 2 | yes
add_023 |  | yes | 裴疙瘩站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表瞬时热量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 38 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100003.ValueDesc.0.HM_H | 2 | 2 | 2 | yes
add_024 |  | yes | 裴疙瘩站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表累计流量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 39 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100003.ValueDesc.0.HM_FT | 2 | 2 | 2 | yes
add_025 |  | yes | 裴疙瘩站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表累计热量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 40 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100003.ValueDesc.0.HM_HT | 2 | 2 | 2 | yes
add_026 |  | yes | 裴疙瘩站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 49 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100003.ValueDesc.1.P1g | 2 | 2 | 2 | yes
add_027 |  | yes | 裴疙瘩站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 50 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100003.ValueDesc.1.P1h | 2 | 2 | 2 | yes
add_028 |  | yes | 裴疙瘩站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次供温热表 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 55 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100003.ValueDesc.1.HM_T1g | 2 | 2 | 2 | yes
add_029 |  | yes | 裴疙瘩站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次回温热表 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 56 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100003.ValueDesc.1.HM_T1h | 2 | 2 | 2 | yes
add_030 |  | yes | 裴疙瘩站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 99 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100003.ValueDesc.1.P2g | 2 | 2 | 2 | yes
add_031 |  | yes | 裴疙瘩站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 100 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100003.ValueDesc.1.P2h | 2 | 2 | 2 | yes
add_032 |  | yes | 裴疙瘩站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次供回压差 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 101 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100003.ValueDesc.1.P2D | 2 | 2 | 2 | yes
add_017 |  | yes | 文峰西站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 31 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100004.ValueDesc.0.Pg | 2 | 2 | 2 | yes
add_018 |  | yes | 文峰西站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管供温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 32 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100004.ValueDesc.0.Tg | 2 | 2 | 2 | yes
add_019 |  | yes | 文峰西站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 33 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100004.ValueDesc.0.Ph | 2 | 2 | 2 | yes
add_020 |  | yes | 文峰西站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管回温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 34 | 是 | 是 | 浮点数 | 巡岗时间 | 2 | System1:100004.ValueDesc.0.Th | 2 | 2 | 2 | yes
add_021 |  | yes | 文峰西站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表供温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 35 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100004.ValueDesc.0.HM_Th | 2 | 2 | 2 | yes
add_022 |  | yes | 文峰西站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表瞬时流量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 37 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100004.ValueDesc.0.HM_F | 2 | 2 | 2 | yes
add_023 |  | yes | 文峰西站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表瞬时热量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 38 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100004.ValueDesc.0.HM_H | 2 | 2 | 2 | yes
add_024 |  | yes | 文峰西站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表累计流量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 39 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100004.ValueDesc.0.HM_FT | 2 | 2 | 2 | yes
add_025 |  | yes | 文峰西站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表累计热量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 40 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100004.ValueDesc.0.HM_HT | 2 | 2 | 2 | yes
add_026 |  | yes | 文峰西站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 49 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100004.ValueDesc.1.P1g | 2 | 2 | 2 | yes
add_027 |  | yes | 文峰西站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 50 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100004.ValueDesc.1.P1h | 2 | 2 | 2 | yes
add_028 |  | yes | 文峰西站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次供温热表 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 55 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100004.ValueDesc.1.HM_T1g | 2 | 2 | 2 | yes
add_029 |  | yes | 文峰西站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次回温热表 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 56 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100004.ValueDesc.1.HM_T1h | 2 | 2 | 2 | yes
add_030 |  | yes | 文峰西站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 99 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100004.ValueDesc.1.P2g | 2 | 2 | 2 | yes
add_031 |  | yes | 文峰西站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 100 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100004.ValueDesc.1.P2h | 2 | 2 | 2 | yes
add_032 |  | yes | 文峰西站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次供回压差 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 101 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100004.ValueDesc.1.P2D | 2 | 2 | 2 | yes
add_017 |  | yes | 居然之家站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 31 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.Pg | 2 | 2 | 2 | yes
add_018 |  | yes | 居然之家站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管供温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 32 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.Tg | 2 | 2 | 2 | yes
add_019 |  | yes | 居然之家站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 33 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.Ph | 2 | 2 | 2 | yes
add_020 |  | yes | 居然之家站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管回温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 34 | 是 | 是 | 浮点数 | 巡岗时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.Th | 2 | 2 | 2 | yes
add_021 |  | yes | 居然之家站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表供温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 35 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_Th | 2 | 2 | 2 | yes
add_022 |  | yes | 居然之家站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表瞬时流量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 37 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_F | 2 | 2 | 2 | yes
add_023 |  | yes | 居然之家站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表瞬时热量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 38 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_H | 2 | 2 | 2 | yes
add_024 |  | yes | 居然之家站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表累计流量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 39 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_FT | 2 | 2 | 2 | yes
add_025 |  | yes | 居然之家站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表累计热量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 40 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.0.HM_HT | 2 | 2 | 2 | yes
add_026 |  | yes | 居然之家站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 49 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P1g | 2 | 2 | 2 | yes
add_027 |  | yes | 居然之家站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 50 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P1h | 2 | 2 | 2 | yes
add_028 |  | yes | 居然之家站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次供温热表 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 55 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.HM_T1g | 2 | 2 | 2 | yes
add_029 |  | yes | 居然之家站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次回温热表 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 56 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.HM_T1h | 2 | 2 | 2 | yes
add_030 |  | yes | 居然之家站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 99 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P2g | 2 | 2 | 2 | yes
add_031 |  | yes | 居然之家站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 100 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P2h | 2 | 2 | 2 | yes
add_032 |  | yes | 居然之家站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次供回压差 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 101 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100005.ValueDesc.1.P2D | 2 | 2 | 2 | yes
add_017 |  | yes | 钟家庄站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 31 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100006.ValueDesc.0.Pg | 2 | 2 | 2 | yes
add_018 |  | yes | 钟家庄站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管供温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 32 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100006.ValueDesc.0.Tg | 2 | 2 | 2 | yes
add_019 |  | yes | 钟家庄站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 33 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100006.ValueDesc.0.Ph | 2 | 2 | 2 | yes
add_020 |  | yes | 钟家庄站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管回温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 34 | 是 | 是 | 浮点数 | 巡岗时间 | 2 | System1:100006.ValueDesc.0.Th | 2 | 2 | 2 | yes
add_021 |  | yes | 钟家庄站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表供温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 35 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100006.ValueDesc.0.HM_Th | 2 | 2 | 2 | yes
add_022 |  | yes | 钟家庄站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表瞬时流量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 37 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100006.ValueDesc.0.HM_F | 2 | 2 | 2 | yes
add_023 |  | yes | 钟家庄站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表瞬时热量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 38 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100006.ValueDesc.0.HM_H | 2 | 2 | 2 | yes
add_024 |  | yes | 钟家庄站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表累计流量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 39 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100006.ValueDesc.0.HM_FT | 2 | 2 | 2 | yes
add_025 |  | yes | 钟家庄站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表累计热量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 40 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100006.ValueDesc.0.HM_HT | 2 | 2 | 2 | yes
add_026 |  | yes | 钟家庄站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 49 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100006.ValueDesc.1.P1g | 2 | 2 | 2 | yes
add_027 |  | yes | 钟家庄站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 50 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100006.ValueDesc.1.P1h | 2 | 2 | 2 | yes
add_028 |  | yes | 钟家庄站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次供温热表 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 55 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100006.ValueDesc.1.HM_T1g | 2 | 2 | 2 | yes
add_029 |  | yes | 钟家庄站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次回温热表 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 56 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100006.ValueDesc.1.HM_T1h | 2 | 2 | 2 | yes
add_030 |  | yes | 钟家庄站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 99 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100006.ValueDesc.1.P2g | 2 | 2 | 2 | yes
add_031 |  | yes | 钟家庄站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 100 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100006.ValueDesc.1.P2h | 2 | 2 | 2 | yes
add_032 |  | yes | 钟家庄站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次供回压差 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 101 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100006.ValueDesc.1.P2D | 2 | 2 | 2 | yes
add_017 |  | yes | 汇迁北站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 31 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100007.ValueDesc.0.Pg | 2 | 2 | 2 | yes
add_018 |  | yes | 汇迁北站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管供温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 32 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100007.ValueDesc.0.Tg | 2 | 2 | 2 | yes
add_019 |  | yes | 汇迁北站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 33 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100007.ValueDesc.0.Ph | 2 | 2 | 2 | yes
add_020 |  | yes | 汇迁北站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管回温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 34 | 是 | 是 | 浮点数 | 巡岗时间 | 2 | System1:100007.ValueDesc.0.Th | 2 | 2 | 2 | yes
add_021 |  | yes | 汇迁北站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表供温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 35 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100007.ValueDesc.0.HM_Th | 2 | 2 | 2 | yes
add_022 |  | yes | 汇迁北站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表瞬时流量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 37 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100007.ValueDesc.0.HM_F | 2 | 2 | 2 | yes
add_023 |  | yes | 汇迁北站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表瞬时热量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 38 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100007.ValueDesc.0.HM_H | 2 | 2 | 2 | yes
add_024 |  | yes | 汇迁北站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表累计流量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 39 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100007.ValueDesc.0.HM_FT | 2 | 2 | 2 | yes
add_025 |  | yes | 汇迁北站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表累计热量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 40 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100007.ValueDesc.0.HM_HT | 2 | 2 | 2 | yes
add_026 |  | yes | 汇迁北站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 49 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100007.ValueDesc.1.P1g | 2 | 2 | 2 | yes
add_027 |  | yes | 汇迁北站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 50 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100007.ValueDesc.1.P1h | 2 | 2 | 2 | yes
add_028 |  | yes | 汇迁北站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次供温热表 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 55 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100007.ValueDesc.1.HM_T1g | 2 | 2 | 2 | yes
add_029 |  | yes | 汇迁北站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次回温热表 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 56 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100007.ValueDesc.1.HM_T1h | 2 | 2 | 2 | yes
add_030 |  | yes | 汇迁北站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 99 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100007.ValueDesc.1.P2g | 2 | 2 | 2 | yes
add_031 |  | yes | 汇迁北站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 100 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100007.ValueDesc.1.P2h | 2 | 2 | 2 | yes
add_032 |  | yes | 汇迁北站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次供回压差 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 101 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100007.ValueDesc.1.P2D | 2 | 2 | 2 | yes
add_017 |  | yes | 康丰站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 31 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100008.ValueDesc.0.Pg | 2 | 2 | 2 | yes
add_018 |  | yes | 康丰站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管供温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 32 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100008.ValueDesc.0.Tg | 2 | 2 | 2 | yes
add_019 |  | yes | 康丰站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 33 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100008.ValueDesc.0.Ph | 2 | 2 | 2 | yes
add_020 |  | yes | 康丰站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管回温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 34 | 是 | 是 | 浮点数 | 巡岗时间 | 2 | System1:100008.ValueDesc.0.Th | 2 | 2 | 2 | yes
add_021 |  | yes | 康丰站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表供温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 35 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100008.ValueDesc.0.HM_Th | 2 | 2 | 2 | yes
add_022 |  | yes | 康丰站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表瞬时流量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 37 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100008.ValueDesc.0.HM_F | 2 | 2 | 2 | yes
add_023 |  | yes | 康丰站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表瞬时热量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 38 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100008.ValueDesc.0.HM_H | 2 | 2 | 2 | yes
add_024 |  | yes | 康丰站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表累计流量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 39 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100008.ValueDesc.0.HM_FT | 2 | 2 | 2 | yes
add_025 |  | yes | 康丰站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表累计热量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 40 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100008.ValueDesc.0.HM_HT | 2 | 2 | 2 | yes
add_026 |  | yes | 康丰站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 49 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100008.ValueDesc.1.P1g | 2 | 2 | 2 | yes
add_027 |  | yes | 康丰站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 50 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100008.ValueDesc.1.P1h | 2 | 2 | 2 | yes
add_028 |  | yes | 康丰站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次供温热表 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 55 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100008.ValueDesc.1.HM_T1g | 2 | 2 | 2 | yes
add_029 |  | yes | 康丰站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次回温热表 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 56 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100008.ValueDesc.1.HM_T1h | 2 | 2 | 2 | yes
add_030 |  | yes | 康丰站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 99 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100008.ValueDesc.1.P2g | 2 | 2 | 2 | yes
add_031 |  | yes | 康丰站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 100 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100008.ValueDesc.1.P2h | 2 | 2 | 2 | yes
add_032 |  | yes | 康丰站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次供回压差 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 101 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100008.ValueDesc.1.P2D | 2 | 2 | 2 | yes
add_017 |  | yes | 西田石站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 31 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100009.ValueDesc.0.Pg | 2 | 2 | 2 | yes
add_018 |  | yes | 西田石站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管供温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 32 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100009.ValueDesc.0.Tg | 2 | 2 | 2 | yes
add_019 |  | yes | 西田石站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 33 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100009.ValueDesc.0.Ph | 2 | 2 | 2 | yes
add_020 |  | yes | 西田石站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管回温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 34 | 是 | 是 | 浮点数 | 巡岗时间 | 2 | System1:100009.ValueDesc.0.Th | 2 | 2 | 2 | yes
add_021 |  | yes | 西田石站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表供温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 35 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100009.ValueDesc.0.HM_Th | 2 | 2 | 2 | yes
add_022 |  | yes | 西田石站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表瞬时流量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 37 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100009.ValueDesc.0.HM_F | 2 | 2 | 2 | yes
add_023 |  | yes | 西田石站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表瞬时热量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 38 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100009.ValueDesc.0.HM_H | 2 | 2 | 2 | yes
add_024 |  | yes | 西田石站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表累计流量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 39 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100009.ValueDesc.0.HM_FT | 2 | 2 | 2 | yes
add_025 |  | yes | 西田石站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表累计热量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 40 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100009.ValueDesc.0.HM_HT | 2 | 2 | 2 | yes
add_026 |  | yes | 西田石站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 49 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100009.ValueDesc.1.P1g | 2 | 2 | 2 | yes
add_027 |  | yes | 西田石站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 50 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100009.ValueDesc.1.P1h | 2 | 2 | 2 | yes
add_028 |  | yes | 西田石站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次供温热表 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 55 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100009.ValueDesc.1.HM_T1g | 2 | 2 | 2 | yes
add_029 |  | yes | 西田石站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次回温热表 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 56 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100009.ValueDesc.1.HM_T1h | 2 | 2 | 2 | yes
add_030 |  | yes | 西田石站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 99 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100009.ValueDesc.1.P2g | 2 | 2 | 2 | yes
add_031 |  | yes | 西田石站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 100 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100009.ValueDesc.1.P2h | 2 | 2 | 2 | yes
add_032 |  | yes | 西田石站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次供回压差 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 101 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100009.ValueDesc.1.P2D | 2 | 2 | 2 | yes
add_017 |  | yes | 江淮站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 31 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100010.ValueDesc.0.Pg | 2 | 2 | 2 | yes
add_018 |  | yes | 江淮站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管供温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 32 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100010.ValueDesc.0.Tg | 2 | 2 | 2 | yes
add_019 |  | yes | 江淮站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 33 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100010.ValueDesc.0.Ph | 2 | 2 | 2 | yes
add_020 |  | yes | 江淮站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管回温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 34 | 是 | 是 | 浮点数 | 巡岗时间 | 2 | System1:100010.ValueDesc.0.Th | 2 | 2 | 2 | yes
add_021 |  | yes | 江淮站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表供温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 35 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100010.ValueDesc.0.HM_Th | 2 | 2 | 2 | yes
add_022 |  | yes | 江淮站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表瞬时流量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 37 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100010.ValueDesc.0.HM_F | 2 | 2 | 2 | yes
add_023 |  | yes | 江淮站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表瞬时热量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 38 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100010.ValueDesc.0.HM_H | 2 | 2 | 2 | yes
add_024 |  | yes | 江淮站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表累计流量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 39 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100010.ValueDesc.0.HM_FT | 2 | 2 | 2 | yes
add_025 |  | yes | 江淮站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表累计热量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 40 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100010.ValueDesc.0.HM_HT | 2 | 2 | 2 | yes
add_026 |  | yes | 江淮站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 49 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100010.ValueDesc.1.P1g | 2 | 2 | 2 | yes
add_027 |  | yes | 江淮站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 50 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100010.ValueDesc.1.P1h | 2 | 2 | 2 | yes
add_028 |  | yes | 江淮站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次供温热表 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 55 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100010.ValueDesc.1.HM_T1g | 2 | 2 | 2 | yes
add_029 |  | yes | 江淮站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次回温热表 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 56 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100010.ValueDesc.1.HM_T1h | 2 | 2 | 2 | yes
add_030 |  | yes | 江淮站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 99 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100010.ValueDesc.1.P2g | 2 | 2 | 2 | yes
add_031 |  | yes | 江淮站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 100 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100010.ValueDesc.1.P2h | 2 | 2 | 2 | yes
add_032 |  | yes | 江淮站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次供回压差 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 101 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100010.ValueDesc.1.P2D | 2 | 2 | 2 | yes
add_017 |  | yes | 兰花站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 31 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100011.ValueDesc.0.Pg | 2 | 2 | 2 | yes
add_018 |  | yes | 兰花站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管供温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 32 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100011.ValueDesc.0.Tg | 2 | 2 | 2 | yes
add_019 |  | yes | 兰花站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 33 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100011.ValueDesc.0.Ph | 2 | 2 | 2 | yes
add_020 |  | yes | 兰花站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管回温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 34 | 是 | 是 | 浮点数 | 巡岗时间 | 2 | System1:100011.ValueDesc.0.Th | 2 | 2 | 2 | yes
add_021 |  | yes | 兰花站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表供温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 35 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100011.ValueDesc.0.HM_Th | 2 | 2 | 2 | yes
add_022 |  | yes | 兰花站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表瞬时流量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 37 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100011.ValueDesc.0.HM_F | 2 | 2 | 2 | yes
add_023 |  | yes | 兰花站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表瞬时热量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 38 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100011.ValueDesc.0.HM_H | 2 | 2 | 2 | yes
add_024 |  | yes | 兰花站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表累计流量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 39 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100011.ValueDesc.0.HM_FT | 2 | 2 | 2 | yes
add_025 |  | yes | 兰花站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表累计热量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 40 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100011.ValueDesc.0.HM_HT | 2 | 2 | 2 | yes
add_026 |  | yes | 兰花站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 49 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100011.ValueDesc.1.P1g | 2 | 2 | 2 | yes
add_027 |  | yes | 兰花站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 50 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100011.ValueDesc.1.P1h | 2 | 2 | 2 | yes
add_028 |  | yes | 兰花站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次供温热表 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 55 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100011.ValueDesc.1.HM_T1g | 2 | 2 | 2 | yes
add_029 |  | yes | 兰花站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次回温热表 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 56 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100011.ValueDesc.1.HM_T1h | 2 | 2 | 2 | yes
add_030 |  | yes | 兰花站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 99 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100011.ValueDesc.1.P2g | 2 | 2 | 2 | yes
add_031 |  | yes | 兰花站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 100 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100011.ValueDesc.1.P2h | 2 | 2 | 2 | yes
add_032 |  | yes | 兰花站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次供回压差 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 101 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100011.ValueDesc.1.P2D | 2 | 2 | 2 | yes
add_017 |  | yes | 汉通站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 31 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100012.ValueDesc.0.Pg | 2 | 2 | 2 | yes
add_018 |  | yes | 汉通站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管供温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 32 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100012.ValueDesc.0.Tg | 2 | 2 | 2 | yes
add_019 |  | yes | 汉通站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 33 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100012.ValueDesc.0.Ph | 2 | 2 | 2 | yes
add_020 |  | yes | 汉通站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管回温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 34 | 是 | 是 | 浮点数 | 巡岗时间 | 2 | System1:100012.ValueDesc.0.Th | 2 | 2 | 2 | yes
add_021 |  | yes | 汉通站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表供温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 35 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100012.ValueDesc.0.HM_Th | 2 | 2 | 2 | yes
add_022 |  | yes | 汉通站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表瞬时流量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 37 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100012.ValueDesc.0.HM_F | 2 | 2 | 2 | yes
add_023 |  | yes | 汉通站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表瞬时热量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 38 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100012.ValueDesc.0.HM_H | 2 | 2 | 2 | yes
add_024 |  | yes | 汉通站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表累计流量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 39 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100012.ValueDesc.0.HM_FT | 2 | 2 | 2 | yes
add_025 |  | yes | 汉通站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表累计热量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 40 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100012.ValueDesc.0.HM_HT | 2 | 2 | 2 | yes
add_026 |  | yes | 汉通站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 49 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100012.ValueDesc.1.P1g | 2 | 2 | 2 | yes
add_027 |  | yes | 汉通站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 50 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100012.ValueDesc.1.P1h | 2 | 2 | 2 | yes
add_028 |  | yes | 汉通站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次供温热表 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 55 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100012.ValueDesc.1.HM_T1g | 2 | 2 | 2 | yes
add_029 |  | yes | 汉通站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次回温热表 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 56 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100012.ValueDesc.1.HM_T1h | 2 | 2 | 2 | yes
add_030 |  | yes | 汉通站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 99 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100012.ValueDesc.1.P2g | 2 | 2 | 2 | yes
add_031 |  | yes | 汉通站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 100 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100012.ValueDesc.1.P2h | 2 | 2 | 2 | yes
add_032 |  | yes | 汉通站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次供回压差 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 101 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100012.ValueDesc.1.P2D | 2 | 2 | 2 | yes
add_017 |  | yes | 秀南站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 31 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100013.ValueDesc.0.Pg | 2 | 2 | 2 | yes
add_018 |  | yes | 秀南站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管供温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 32 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100013.ValueDesc.0.Tg | 2 | 2 | 2 | yes
add_019 |  | yes | 秀南站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 33 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100013.ValueDesc.0.Ph | 2 | 2 | 2 | yes
add_020 |  | yes | 秀南站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管回温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 34 | 是 | 是 | 浮点数 | 巡岗时间 | 2 | System1:100013.ValueDesc.0.Th | 2 | 2 | 2 | yes
add_021 |  | yes | 秀南站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表供温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 35 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100013.ValueDesc.0.HM_Th | 2 | 2 | 2 | yes
add_022 |  | yes | 秀南站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表瞬时流量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 37 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100013.ValueDesc.0.HM_F | 2 | 2 | 2 | yes
add_023 |  | yes | 秀南站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表瞬时热量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 38 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100013.ValueDesc.0.HM_H | 2 | 2 | 2 | yes
add_024 |  | yes | 秀南站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表累计流量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 39 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100013.ValueDesc.0.HM_FT | 2 | 2 | 2 | yes
add_025 |  | yes | 秀南站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表累计热量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 40 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100013.ValueDesc.0.HM_HT | 2 | 2 | 2 | yes
add_026 |  | yes | 秀南站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 49 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100013.ValueDesc.1.P1g | 2 | 2 | 2 | yes
add_027 |  | yes | 秀南站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 50 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100013.ValueDesc.1.P1h | 2 | 2 | 2 | yes
add_028 |  | yes | 秀南站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次供温热表 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 55 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100013.ValueDesc.1.HM_T1g | 2 | 2 | 2 | yes
add_029 |  | yes | 秀南站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次回温热表 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 56 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100013.ValueDesc.1.HM_T1h | 2 | 2 | 2 | yes
add_030 |  | yes | 秀南站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 99 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100013.ValueDesc.1.P2g | 2 | 2 | 2 | yes
add_031 |  | yes | 秀南站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 100 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100013.ValueDesc.1.P2h | 2 | 2 | 2 | yes
add_032 |  | yes | 秀南站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次供回压差 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 101 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100013.ValueDesc.1.P2D | 2 | 2 | 2 | yes
add_017 |  | yes | 环城高速站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 31 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100014.ValueDesc.0.Pg | 2 | 2 | 2 | yes
add_018 |  | yes | 环城高速站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管供温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 32 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100014.ValueDesc.0.Tg | 2 | 2 | 2 | yes
add_019 |  | yes | 环城高速站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 33 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100014.ValueDesc.0.Ph | 2 | 2 | 2 | yes
add_020 |  | yes | 环城高速站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 总管回温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 34 | 是 | 是 | 浮点数 | 巡岗时间 | 2 | System1:100014.ValueDesc.0.Th | 2 | 2 | 2 | yes
add_021 |  | yes | 环城高速站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表供温 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 35 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100014.ValueDesc.0.HM_Th | 2 | 2 | 2 | yes
add_022 |  | yes | 环城高速站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表瞬时流量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 37 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100014.ValueDesc.0.HM_F | 2 | 2 | 2 | yes
add_023 |  | yes | 环城高速站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表瞬时热量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 38 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100014.ValueDesc.0.HM_H | 2 | 2 | 2 | yes
add_024 |  | yes | 环城高速站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表累计流量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 39 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100014.ValueDesc.0.HM_FT | 2 | 2 | 2 | yes
add_025 |  | yes | 环城高速站 | 1号控制柜 | 1系统 | 公用 | 热表累计热量 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 40 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100014.ValueDesc.0.HM_HT | 2 | 2 | 2 | yes
add_026 |  | yes | 环城高速站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 49 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100014.ValueDesc.1.P1g | 2 | 2 | 2 | yes
add_027 |  | yes | 环城高速站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 50 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100014.ValueDesc.1.P1h | 2 | 2 | 2 | yes
add_028 |  | yes | 环城高速站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次供温热表 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 55 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100014.ValueDesc.1.HM_T1g | 2 | 2 | 2 | yes
add_029 |  | yes | 环城高速站 | 1号控制柜 | 1系统 | 一次测 | 一次回温热表 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 56 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100014.ValueDesc.1.HM_T1h | 2 | 2 | 2 | yes
add_030 |  | yes | 环城高速站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次供压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 99 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100014.ValueDesc.1.P2g | 2 | 2 | 2 | yes
add_031 |  | yes | 环城高速站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次回压 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 100 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100014.ValueDesc.1.P2h | 2 | 2 | 2 | yes
add_032 |  | yes | 环城高速站 | 1号控制柜 | 1系统 | 二次测 | 二次供回压差 | pvss | PVSS | pvss-device-2 | 34 | 22 | 33 | 11 | 44 | 12 | 12 | 10 | 注释采集量 | 测试 | 是 | 101 | 是 | 是 | 浮点数 | 采集时间 | 2 | System1:100014.ValueDesc.1.P2D | 2 | 2 | 2 | yes